天津市静海区石油天然气长输管道

事故应急预案

1 总则

1.1 编制目的

有效预防和处置石油、天然气长输管道（以下简称油气长输管道）事故，规范应急响应程序，提高应急处置能力，最大限度降低事故危害程度，维护国家能源安全和公共安全，促进经济社会协调健康发展，维护社会稳定。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》、《危险化学品安全管理条例》、《天津市石油天然气管道保护条例》、《天津市突发事件总体应急预案》、《天津市石油天然气长输管道事故应急预案》等法律、法规和规范性文件，制定本预案。

1.3 适用范围

本预案适用于静海区行政区域内油气长输管道在运行、停止运行、封存、报废等过程中，发生的泄漏、火灾或者爆炸等事故的应急处置。

1.4 工作原则

（1）坚持以人为本，预防为主。始终把保障人民群众的生命健康和财产安全放在首位，完善机制，强化措施。贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的方针，坚持预防与应急处置相结合，加强防范，最大限度减少事故发生和人员、财产损失。

（2）坚持统一指挥，分级负责。按照区委、区政府部署要求，区级有关部门、乡镇人民政府和相关企事业单位各负其责，有效处置。

（3）坚持备用结合，专兼结合。各相关部门、乡镇人民政府和有关企业统筹规划、整合资源，组建各类专业和兼职应急队伍，在做好日常安全生产工作的同时，扎实做好应对事故的准备工作。

（4）坚持科学处置，加强管理。充分发挥专家队伍和专业技术、专用装备作用，科学处置，提高管理水平，不断提升应急处置能力。

（5）坚持公开透明，正确引导。全面、及时、依法、准确发布事故的事态发展及处置工作情况，正确引导社会舆论。

1.5 事故分级

根据油气长输管道事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，本区油气长输管道事故划分为特别重大、重大、较大、一般四个等级。

2 组织指挥体系

2.1 指挥机构

设立静海区油气长输管道事故应急指挥部（以下简称区指挥部），总指挥由分管发展改革工作的副区长担任，副总指挥分别由区发改委、区应急管理局主要负责同志担任。

区指挥部的主要职责是：贯彻执行油气长输管道事故预防和应对的相关法律、法规、规章和政策；组织开展本区一般油气长输管道事故应急处置工作，及时开展较大及以上油气长输管道事故先期处置，并配合市指挥部做好应急处置工作；对跨区的油气长输管道事故，做好与相关区的协调工作；向天津市和相关区请求支援；负责本辖区内所需应急救援队伍、应急物资装备的建设管理工作；负责事故区域内人民群众的疏散、安置、生活保障和社会稳定工作；负责事故现场石油天然气清理收集及善后处置工作。

2.2 办事机构

区指挥部下设静海区油气长输管道事故应急指挥部办公室（以下简称区指挥部办公室）。区指挥部办公室设在区发改委，办公室主任由区发改委主要负责同志兼任，成员由区指挥部成员单位相关联络人员组成。

区指挥部办公室的主要职责是：承担区指挥部日常工作；组织落实区指挥部各项工作部署；开展静海区油气长输管道事故应急预案编修；汇集、上报事故情况和应急救援情况。

2.3 成员单位

（1）区发改委：负责静海区行政区域内管道保护的监督管理工作，协调处理管道保护工作中的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为；协调油气长输管道事故发生后本区油气资源调度及供应安全；参与油气长输管道事故评估和调查处理工作。

（2）区应急管理局：负责组织油气长输管道事故现场应急救援工作；组织协调、调动相关专业应急救援队伍和专家参与事故应急处置；依法组织、指导相应等级油气长输管道事故救援评估和调查处理工作。

（3）公安静海分局：负责油气长输管道事故现场警戒封控、交通管制和治安秩序维护，确保抢险救援道路畅通；组织人员疏散、撤离；负责对在油气长输管道事故中涉嫌犯罪的嫌疑人开展立案侦查。

（4）区消防救援支队：负责组织油气长输管道事故中火灾扑救工作；开展以抢救人员生命为主的应急救援工作。

（5）区委宣传部：负责组织指导有关单位做好油气长输管道事故新闻报道、信息发布、舆情分析、舆情引导和媒体服务等工作。

（6）区委网信办：负责统筹做好相关网络舆情的监测、管理和舆论引导工作；根据相关部门的认定，依法处置属地网站平台的各类违法违规行为。

（7）区工信局：配合有关部门做好应对油气长输管道事故所需的生产资料、救灾物资的生产、储备和调运。

（8）区民政局：负责为符合临时救助条件的受灾群众提供基本生活保障；会同事发地所在乡镇人民政府做好遇难人员遗体处置工作。

（9）区财政局：负责为油气长输管道事故应急处置工作提供资金保障。

（10）市规划资源局静海分局：负责会同区气象局联合开展汛期地质灾害气象风险预报预警工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；负责事故应急处置测绘保障工作。

（11）区生态环境局：负责对油气长输管道事故可能引发的环境污染进行评估；对引发的环境污染开展现场监测；提出污染处置建议，组织协调有关单位对事故污染物进行处置；对建立和解除污染警报的时间、区域提出建议。

（12）区住建委：负责协助开展油气长输管道事故中与建、构筑物相关的抢险救援、事故评估和调查处理工作，组织协调本行业专业救援队伍和大型建筑机械的调用工作。

（13）区城市管理委：负责指导油气长输管道事故中受损供热、供气、城市道路桥梁等公共设施抢修工作。

（14）区交通局：负责组织协调有关部门开展公路抢通保通工作；配合有关部门做好抢险救援车辆在本区行政区域内公路快速通行服务保障工作；负责为受灾人员和救灾物资运输提供应急运输车辆保障。

（15）区卫健委：负责油气长输管道事故中受伤人员的现场医疗救治、转运、院内救治等工作，并向区指挥部报告伤亡数量及医疗救治情况；负责做好卫生防疫工作技术指导。

（16）区市场监管局：负责协助开展油气长输管道事故中与特种设备相关的抢险救援、事故评估和调查处理工作。

（17）区气象局：负责为油气长输管道事故应急处置提供气象保障服务，及时提供事故现场及周边地区风向、风速、温度、湿度、气压、雨量等气象实况资料；协助开展油气长输管道事故引起的大气污染扩散区域研判，对建立和解除污染警报的时间、区域提出建议。

（18）区水务局：负责协助开展油气长输管道事故中与水务系统相关的抢险救援、事故评估和调查处理工作。

根据处置需要，区指挥部适时对成员单位进行调整和补充。

2.4 现场指挥部

发生一般油气长输管道事故，由区人民政府组建应急救援现场指挥部，区人民政府主要负责同志任现场总指挥，分管发展改革工作的副区长任现场副总指挥。发生较大及以上油气长输管道事故，按照市指挥部组建的应急救援现场指挥部的部署要求，区指挥部全力做好配合。现场总指挥发生变更的，应做好相关工作的交接。

2.5 工作组

根据处置需要，现场指挥部可以设立综合协调组、应急处置组、秩序维护组、医疗救治组、环境监测组、综合保障组、新闻舆情组等工作组。

（1）综合协调组。由区发改委牵头，事发地所在乡镇人民政府和区指挥部成员单位参与，负责协调油气长输管道事故发生后本区油气资源调度及供应安全；承担现场指挥部的值守工作，负责区指挥部指令的接收与转发；收集、汇总现场处置情况和应急救援工作文件资料。

（2）应急处置组。由区应急管理局牵头，区消防救援支队、区市场监管局、区住建委、市规划资源局静海分局等部门，以及油气长输管道企业参加，负责收集汇总相关数据，作出事故态势判断，组织制定事故应急处置工作方案，并组织推进方案实施；有效开展现场控制、遇险人员搜救；组织协调应急专家、救援队伍、有关力量有序参与应急处置工作。

（3）秩序维护组。由公安静海分局牵头，负责对事故发生地实施现场保护，维护治安和警戒，实施交通管制，保障抢险救援道路畅通；负责组织有毒物质扩散区域人员的疏散工作；负责死亡、失联人员身份核查工作，对遇难者身份进行鉴定。

（4）医疗救治组。由区卫健委牵头，负责组织有关医疗机构及时赶赴事故现场开展伤员医疗救治和转运工作；向现场指挥部通报伤员医疗救治情况。

（5）环境监测组。由区生态环境局牵头，区水务局、区气象局参与，负责事故现场大气、水质、土壤等环境监测，提出污染控制建议，协助核实污染损害情况；提供气象保障服务，提供事故发生地及周边地区的气象实况资料、预报和预警信息，为判断有毒有害气体扩散方向、范围提供技术依据。

（6）综合保障组。由事发地所在乡镇人民政府牵头，区工信局、区财政局、区民政局、区应急管理局、区交通局、区城市管理委等部门及油气长输管道企业参加，负责根据事故处置工作需求，及时提供综合服务资源保障。

（7）新闻舆情组。由区委宣传部牵头，区相关部门和事发地所在乡镇人民政府参与，负责组织起草新闻发布稿和油气长输管道事故情况通告，制定新闻发布方案，适时组织新闻发布，开展舆情监测和应对工作。

3 预防和预警

3.1 监测

油气长输管道企业应建立油气长输管道运行监测机制，落实企业主体责任，组织开展风险评估、风险管理，及早治理风险，妥善控制风险，对可能引发管道事故或者其他灾害的信息，要及时向区人民政府及区相关部门、单位和所在地的乡镇人民政府报告。

区人民政府应当建立健全油气长输管道事故信息监测体系，完善信息共享机制，通过日常巡查、基层单位上报、社会公众报告等多种渠道收集信息，加强信息综合分析与评估，提高相关预报的准确性和时效性。重大节假日、重大活动、敏感时段、灾害性天气等特殊时段，应当加大监督检查力度，强化应急值守和信息报告工作。

3.2 预警

3.2.1 预警转发

区指挥部办公室对接收到的气象、地质灾害等可能引发油气长输管道事故的信息进行分析研判，及时向油气长输管道企业转发风险预警信息，要求油气长输管道企业加强防范，降低管道事故发生的可能性。

3.2.2 预警响应

（1）油气长输管道企业接到预警信息后，视情采取以下措施：

①加强油气长输管道巡查和监控；

②密切关注天气变化、地质灾害发展趋势，预测发生油气长输管道事故的可能性、影响范围以及可能发生的事故级别；

③准备或者直接启动相应的应急预案，应急救援队伍和专业人员进入待命状态；

④调集应急处置和救援所需物资和设备，根据需要，对有关油气长输管道采取临时性工程措施；

⑤法律、法规、规章规定的其他必要防范性、保护性措施。

（2）各乡镇人民政府及各相关成员单位接到预警信息后，视情采取以下措施：

①密切关注天气变化、地质灾害发展趋势，及时转发最新动态，保持与油气长输管道企业的密切联系，及时掌握油气长输管道企业反馈的天气、地质灾害对油气长输管道的影响情况；

②做好启动油气长输管道事故应急预案的准备，必要时，向可能受到油气长输管道事故影响的公众发布相关信息，以及避免或者减轻危害的指导建议，并做好相关区域内人员疏散撤离准备；

③组织对重点部位的防控，限制使用易受油气长输管道事故危害的场所，必要时实施交通管制，封闭危险区域和道路；

④组织有关应急救援队伍和专业人员进入待命状态，调集、筹措应急处置和救援所需物资和设备；

⑤法律、法规、规章规定的其他必要防范性、保护性措施。

4 信息报告和先期处置

4.1 信息报告

4.1.1 报告程序

发生油气长输管道事故，油气长输管道企业应当立即启动本企业管道事故应急预案，按照规定及时通报可能受到事故危害的居民和单位，采取有效措施消除或者减轻事故危害，并按照规定向区发展改革、应急管理、公安、生态环境等部门报告，不得瞒报、谎报或者迟报。区有关部门接到报告后，要在30分钟内电话、1小时内书面将有关情况向区人民政府和市有关部门报告。区人民政府要按照接报即报、随时续报的原则，在接报后30分钟内电话、1小时内书面向市委、市政府报告事故基本情况。对于市委、市政府要求核实的情况，电话反馈时间不得超过20分钟。市领导同志作出批示、提出要求后，要及时报告落实情况。

4.1.2 报告内容

报告内容包括报告单位、报告人姓名、信息来源、事故发生的时间、地点、初步伤亡情况和已经采取的措施等信息。初次报告后，信息报告单位及时续报事故动态和处置进展。

4.2 先期处置

4.2.1 涉事企业

迅速切断油气来源和电源，设置警示标志，通知事故危害范围内的单位和人员迅速疏散转移；采取有效措施，防止事态扩大和次生灾害发生；迅速调集企业救援队伍和应急救援物资装备，开展抢险救援工作。

4.2.2 区人民政府

根据事件性质、危害程度、影响范围和发展态势，迅速调集力量，开展抢险救援；采取有力措施控制事态发展；迅速转移、疏散、撤离受事故危害或威胁的人员并妥善安置；组织开展医疗救治、交通管制、维护社会治安等工作。

5 应急响应

5.1 响应分级

根据油气长输管道事故初判危害程度和影响范围，本区油气长输管道事故应急响应分为三级，由低到高分别为三级、二级、一级应急响应。

5.1.1三级应急响应

初判发生一般油气长输管道事故时，由区委、区政府决定，区指挥部启动三级应急响应。

（1）区指挥部总指挥、副总指挥和区指挥部办公室主任，各工作组、各成员单位主要负责同志和分管负责同志赶赴事故现场，组建应急救援现场指挥部，制定应急处置方案，组织开展救援工作。

（2）处置工作

①现场指挥部：现场总指挥负责全面统筹应急处置工作，主要指挥和协调综合协调组、环境监测组、综合保障组、新闻舆情组的应急处置工作；现场副总指挥负责开展应急处置指挥调度工作，主要指挥和协调应急处置组、秩序维护组、医疗救治组的应急处置工作。

②综合协调组：接收与转发油气长输管道事故应急处置指令；及时协调跟踪事发地所在乡镇人民政府和相关单位落实油气长输管道事故应急处置指令情况；做好协调油气长输管道事故发生后本区油气资源调度准备。

③应急处置组：收集汇总相关数据，作出事故态势判断，组织制定事故应急处置工作方案，并组织推进方案实施；有效开展现场控制、遇险人员搜救；组织应急抢险专家和相关专业应急救援队伍做好油气长输管道事故应急处置工作。

④医疗救治组：做好伤员医疗救治和转运工作；向现场指挥部通报伤员医疗救治情况。

⑤秩序维护组：对事故发生地实施现场保护，维护治安和警戒，实施交通管制，保障抢险救援道路畅通；组织有毒物质扩散区域人员的疏散工作；核查死亡、失联人员身份，对遇难者身份进行鉴定；做好启动二级应急响应的准备。

⑥环境监测组：做好气象保障服务；密切关注事态变化，提供事故发生地及周边地区的气象实况资料、预报和预警信息；监测事故现场大气、水质、土壤等环境污染情况，提出污染控制、人员疏散与处置建议，协助核实污染损害情况，为判断有毒有害气体扩散方向、范围提供技术依据。做好启动二级应急响应提供气象保障服务和事故现场大气、水质、土壤等环境监测准备。

⑦综合保障组：通知应急抢险物资储备单位相关人员上岗到位，做好调运抢险物资准备，视情况由储备单位及时组织调运，油气长输管道企业及时调运应急抢险专业设备及物资；根据抢险救灾物资运输路线，组织做好沿线道路交通秩序保障，确保抢险救灾物资及时到位；筹划集结抢险救灾行动所需运输车辆，随时执行交通运输任务；做好应急救援队伍、转移安置事故周边群众的生活保障准备；为油气长输管道事故应急处置工作提供资金保障。

⑧新闻舆情组：组织发布油气长输管道事故信息；制定新闻发布方案，适时组织新闻发布，开展舆情监测和应对工作。

5.1.2 二级应急响应

初判发生较大油气长输管道事故时，区指挥部在市指挥部指导下，启动二级应急响应。

（1）在三级应急响应上岗人员基础上，按照本预案职责分工、单位部门应急预案及区指挥部的指挥调度，配合市指挥部开展相应的应急处置工作。

（2）处置工作

各工作组、各有关部门和单位在做好三级应急响应的基础上，配合市指挥部进一步做好以下工作：

①现场指挥部：配合市现场指挥部开展应急处置工作，主要配合协调综合协调组、环境监测组、综合保障组、新闻舆情组、应急处置组、秩序维护组、医疗救治组的应急处置工作。

②综合协调组：协调油气长输管道事故发生后本区油气资源调度及供应安全；承担现场指挥部的值守工作，接收与转发区指挥部指令；收集、汇总现场处置情况和应急救援工作文件资料。

③应急处置组：收集汇总相关数据，组织制定事故应急处置工作方案，并组织推进方案实施；有效开展现场控制、遇险人员搜救；组织协调应急专家、救援队伍、有关力量有序参与应急处置工作。

④秩序维护组：对事故发生地实施现场保护，维护治安和警戒，实施交通管制，保障抢险救援道路畅通；组织有毒物质扩散区域人员的疏散工作；核查死亡、失联人员身份，对遇难者身份进行鉴定。

⑤医疗救治组：及时赶赴事故现场开展伤员医疗救治和转运工作；向现场指挥部通报伤员医疗救治情况。

⑥环境监测组：密切关注天气变化，提供事故发生地及周边地区的气象实况资料、预报和预警信息；监测事故现场大气、水质、土壤等环境污染情况，提出污染控制建议，协助核实污染损害情况，为判断有毒有害气体扩散方向、范围提供技术依据。

⑦综合保障组：做好应急救援队伍、转移安置事故周边群众的生活保障准备；为油气长输管道事故应急处置工作提供资金保障。

⑧新闻舆情组：配合起草新闻发布稿和油气长输管道事故情况通告，制定新闻发布方案，适时组织新闻发布，开展舆情监测和应对工作。

5.1.3一级应急响应

初判发生重大、特别重大油气长输管道事故，根据市委、市政府、市指挥部决定，区指挥部在市指挥部指导下，启动一级应急响应。

（1）区指挥部总指挥、副总指挥和相关成员单位主要负责同志赶赴事故现场，各工作组、各有关部门和单位在做好二级应急响应的基础上，配合市指挥部做好应急处置工作。

（2）处置工作

①现场指挥部：组织各工作组、各有关部门和单位按照职责分工做好各项工作。

②综合协调组：协调油气长输管道事故发生后本区油气资源调度及供应安全。

③应急处置组：配合市指挥部做好油气长输管道事故抢险救灾工作。

④秩序维护组：配合市指挥部，组织有毒物质扩散区域人员的疏散工作；核查死亡、失联人员身份，对遇难者身份进行鉴定。

⑤环境监测组：根据现场指挥部需要，随时提供事故发生地及周边地区的气象实况资料、预报和预警信息。

⑥综合保障组：配合市指挥部做好有关方面应急救援物资支援的接收，做好相关调运工作；协调做好有关方面增援抢险救灾行动所需的交通工具、物资的运输。

⑦新闻舆情组：配合市指挥部滚动组织召开新闻发布会，向媒体通报油气长输管道事故处置进展情况。

⑧区指挥部其他成员单位按照职责，组织指挥本系统、本行业全力投入油气长输管道事故应急抢险工作，确保各项防范措施落实到位。

⑨全区各相关专业应急救援队伍进入应急抢险状态，各类应急物资保障单位为油气长输管道事故抢险救灾工作提供全力保障。

5.2 专业处置措施

根据油气长输管道特性及实际情况，由现场指挥部采取针对性措施。

（1）油气长输管道泄漏事故

①现场实施紧急封闭、封锁，实行交通管制，迅速疏散撤离人群，实施紧急避险，转送受伤人员；

②相关人员佩戴防护设备，立即排除现场火种，视风向、风速、水流、地形、地下空间和设施、周边环境以及油气泄漏量、扩散方向等因素，检测并估算警戒、隔离和防备距离，协助开展人员疏散撤离工作；

③配合管道专业救援队伍封堵漏点，清除泄漏的石油天然气，完成损毁管道抢修。

（2）油气长输管道火灾爆炸事故

①现场实施紧急封闭、封锁，实行交通管制，迅速疏散撤离人群，实施紧急避险，转送受伤人员，划定可能受火灾、爆炸影响的区域范围；

②根据原油、成品油和天然气的不同特性，正确选择扑救路线、方法，控制火势蔓延，防止事态扩大或者次生灾害发生；

③配合管道专业救援队伍抢修损毁的管道，清除泄露的石油、天然气，对现场进行分段式管理，防止原油进入密闭空间。

5.3 信息发布

一般油气长输管道事故的信息发布工作，在市委宣传部的指导下，由区委宣传部负责实施；较大及以上油气长输管道事故的信息发布工作，在市委宣传部统筹协调指导下，配合市现场指挥部新闻舆情组实施。

发生重大及以上油气长输管道事故，按程序第一时间向社会发布简要信息，在5小时内发布权威信息，在24小时内以事故处置新闻中心名义召开新闻发布会，由分管副区长及相关部门负责同志发布事故处置信息。通过动态发布处置进展情况、组织集中采访等方式，持续发布权威信息。

5.4 应急结束

5.4.1 油气长输管道事故应急处置工作结束，事故危害或威胁被控制、消除，应急处置工作即告结束。

5.4.2 一般油气长输管道事故，由区指挥部宣布应急结束，并报市指挥部办公室；较大、重大油气长输管道事故，报请市指挥部后，由市指挥部宣布应急结束；特别重大油气长输管道事故经市委、市政府研究同意后，由市指挥部宣布应急结束。

5.4.3 区指挥部办公室及时将应急结束的信息通报区指挥部有关成员单位和事发地所在乡镇人民政府。必要时，通过信息发布平台和新闻媒体等向社会发布应急结束信息。

6 后期处置

6.1 善后工作

区人民政府和应急管理、发展改革、公安、民政、生态环境、交通运输、卫生健康等部门及油气长输管道企业应当各司其职，及时做好伤员救治、交通恢复、污染物清理等善后工作。油气长输管道企业应当在有关部门和专家的指导下，抓紧进行设施设备修复和现场清理，尽快恢复油气长输管道运行。

6.2 调查评估

事故的调查与评估工作按照有关规定执行。一般油气长输管道事故的调查评估工作由区人民政府相关部门组织开展。较大油气长输管道事故的调查评估工作配合市人民政府相关部门组织开展。重大油气长输管道事故的调查评估工作由区人民政府配合市人民政府组织开展。特别重大油气长输管道事故的调查评估工作，在国务院或国务院授权的部门组织下开展，本区配合做好相关工作。

7 应急保障

7.1 队伍保障

油气长输管道企业要建立应急救援队伍，配备必要的设备和设施，积极开展救援知识、专业技能培训和演练，保证队伍随时处于良好的待命状态。

7.2 物资保障

油气长输管道企业要结合自身性质和特点，储备和配备能满足油气长输管道事故应急救援需要的装备和物资，并确保装备和物资始终处于良好状态。

7.3 资金保障

处置油气长输管道事故所需财政担负的经费，按照财政事权与支出责任划分原则分级负担。

油气长输管道事故应急救援所耗费用首先由事故责任单位承担，事故责任单位无力承担的，由区人民政府协调解决。

油气长输管道企业应当按规定提取安全生产费用，保障企业日常对危险源的监控、预防预警措施、应急培训、演练以及应对油气长输管道事故的需要。

7.4 宣传教育、培训

7.4.1 宣传教育

油气长输管道企业应告知员工和周边群众油气长输管道事故的主要危险及危害，宣传应急法律法规和事故预防、避险、自救、互救知识。

7.4.2 培训

区人民政府有关部门（单位）应当按照隶属关系和管理责任，加强本系统、本领域专业应急救援队伍的培训，提高应对油气长输管道事故的决策和处置能力。

油气长输管道企业应加强岗前培训，确保从业人员具备必要安全生产知识，掌握安全生产规章制度和安全操作规程，具备本岗位安全操作技能和处置油气长输管道事故的能力；安全生产管理人员应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

8 附则

8.1 预案解释

本预案解释工作由区发改委承担。

8.2 预案管理

本预案按规定，向市发展改革委备案。

8.3 预案修订

区指挥部办公室应结合应急管理工作实践，及时组织修订应急预案。

8.4 预案演练

区人民政府及其有关部门每2年至少组织1次专项应急预案演练。油气长输管道企业每年至少组织1次综合应急预案演练或专项应急预案演练，每半年至少组织1次现场处置方案的演练，并建立应急预案持续改进机制。

8.5 预案实施

本预案自印发之日起实施。

附件：1．油气长输管道事故分级标准

2．油气长输管道事故风险分析

3．各区直部门和乡镇应急通讯录

附件1

油气长输管道事故分级标准

一、特别重大油气长输管道事故

凡符合下列情形之一的，为特别重大油气长输管道事故：

（1）造成30人以上死亡的事故；

（2）造成100人以上重伤的事故；

（3）造成直接经济损失1亿元以上的事故。

二、重大油气长输管道事故

凡符合下列情形之一的，为重大油气长输管道事故：

（1）造成10人以上30人以下死亡的事故；

（2）造成50人以上100人以下重伤的事故；

（3）造成直接经济损失5000万元以上1亿元以下的事故。

三、较大油气长输管道事故

凡符合下列情形之一的，为较大油气长输管道事故：

（1）造成3人以上10人以下死亡的事故；

（2）造成10人以上50人以下重伤的事故；

（3）造成直接经济损失1000万元以上5000万元以下的事故。

四、一般油气长输管道事故

凡符合下列情形之一的，为一般油气长输管道事故：

（1）造成3人以下死亡的事故；

（2）造成10人以下重伤的事故；

（3）造成直接经济损失1000万元以下的事故。

本预案所称“以上”含本数，“以下”不含本数。

附件2

油气长输管道事故风险分析

一、导致发生油气长输管道事故的主要危险因素

石油、天然气属于危险化学品。油气长输管道输送的石油、天然气具有高压、易燃、易爆等特点。可能导致油气长输管道事故的主要原因包括：

（一）管道本体失效，发生泄漏、火灾、爆炸事故。

（二）人为损害：误操作，施工危害、占压、重载碾压管道，采用移动、切割、打孔、砸撬、拆卸等手段损坏管道，盗窃管道输送、存储、泄漏、排放的石油、天然气，以及恐怖袭击等行为，引发管道泄漏、火灾或爆炸等事故。

（三）自然灾害：地震、塌陷、地面沉降等地质灾害以及洪水等造成管道泄漏、火灾或者爆炸事故。

二、可能造成的影响

（一）人员伤亡、财产损失

油气泄漏现场发生火灾、爆炸，或泄漏油气通过城镇地漏、管沟、箱涵等基础设施扩散，遇火被点燃，造成大面积火灾和爆炸。人民生命财产受到严重威胁。

（二）环境污染

大量泄漏的油气如果扩散，将导致饮用水库、河流、地下水、土壤、空气等出现严重污染。

（三）能源断供

事发油气管道紧急停止运营，与其并行或交叉的其他油气管道、供水、供电等设施的正常运行也将受到影响。

（四）社会影响

泄漏油气可能引起火灾爆炸、人员中毒，受影响区域可能需要停电、中断交通，大面积停工、停课，造成不良社会影响。

附件3

各区直部门和乡镇应急通讯录

| 相关单位 | 应急联系电话 |
| --- | --- |
| 区发改委 | 63032429 |
| 区应急管理局 | 68692821 |
| 公安静海分局 | 28942821 |
| 区消防救援支队 | 68601190 |
| 区委宣传部 | 68612004 |
| 区委网信办 | 68297822 |
| 区工信局 | 63032529 |
| 区民政局 | 28942811 |
| 区财政局 | 28942272 |
| 市规划资源局静海分局 | 68962688 |
| 区生态环境局 | 28942397 |
| 区住建委 | 28942524 |
| 区城市管理委 | 59592108 |
| 区交通局 | 59595228 |
| 区卫健委 | 28942521 |
| 区市场监管局 | 28942072 |
| 区气象局 | 28942224 |
| 区水务局 | 28941679 |
| 静海镇 | 28492891 |
| 独流镇 | 68815045 |
| 台头镇 | 68139015 |
| 陈官屯镇 | 68761000 |
| 蔡公庄镇 | 68565822 |
| 中旺镇 | 68531094 |
| 唐官屯镇 | 68360001 |
| 梁头镇 | 68969045 |
| 团泊镇 | 68504012 |
| 大邱庄镇 | 28899495 |
| 双塘镇 | 68865002 |
| 西翟庄镇 | 68371140 |
| 良王庄乡 | 68120168 |

天津市静海区粮食应急预案

1 总则

1.1 编制目的及依据

为有效监测和控制各类突发事件或其他原因引起的粮食市场异常波动，建立健全粮食应急供应保障体系和应急处置机制，确保粮食市场供应，保持粮食市场价格基本稳定，维护本区粮食供应安全和社会秩序稳定。

依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《粮食流通管理条例》、《国家粮食应急预案》、《国务院关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》（国发〔2014〕69号）和《天津市粮食流通管理办法》、《天津市突发事件总体应急预案》、《天津市地方粮食储备管理条例》、《天津市粮食应急预案》等国家及本市有关规定，结合本区实际，制定本预案。

1.2 等级划分

本预案所称粮食应急状态，是指因各类突发事件或其他原因引起本区粮食供求关系突变，在一定范围内出现群众大量集中抢购，粮食脱销断档、价格大幅度上涨等粮食市场急剧波动及影响到市场平稳的状况。

根据各类突发事件或者其他原因引起粮食市场价格、供应波动的程度、范围及政府的应急处置能力等因素，粮食应急状态从高到低分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）、一般（Ⅳ级）四级。

（1）特别重大。我区及全市4—7个区出现粮食应急状态，超过区政府处置能力以及市政府认为需要按照市级粮食供给突发事件处置的情况。

（2）重大。本区粮食市场价格波动异常，市场粮食供应极度紧张，并且全市或毗邻河北省2—3个区县出现市场粮食脱销断档。超过区人民政府处置能力，需要请求市人民政府协助处置的情况。

（3）较大。区内主城区及重点中心镇出现粮食价格波动异常，出现群众集中抢购粮食，重点市场脱销断档，以及区人民政府认为需要进行处置的情况。

（4）一般。国际、国内主要粮食品种价格波动，造成本区粮食价格连续上涨，并可能引发部分区域出现粮食市场波动，需要区人民政府采取应急措施处置的情况。

1.3 适用范围

本预案适用于在本区行政区域内发生粮食应急状态时，对原粮及成品粮采购、调拨、加工、运输、供应等方面的应对工作。

1.4 工作原则

（1）统一领导、分级负责。在市委、区委领导下，按照市、区两级人民政府部署要求，依据不同等级的粮食应急处置要求，实行分级响应、分级负责。在出现粮食供应突发事件后，区人民政府按照规定程序启动本级粮食应急预案，各成员单位要按照本预案确定的职责，各司其职、密切配合，形成合力，迅速有效开展各项应急处置工作。

（2）科学监测、预防为主。本级人民政府应当建立粮食监测和预警体系，加强对粮食市场日常监测，及时掌握市场供求状况和粮食价格变化情况。提高防范粮食应急状态的意识，发现粮食市场出现异常波动时，及时采取有效措施，提前做好应对准备工作，防患于未然。

（3）协同应对、果断处置。各成员单位之间积极沟通协调，当出现粮食应急状态时能够立即响应，迅速采取相应措施，确保应急处置快速果断，取得实效。

（4）整合资源、社会参与。要按照条块结合、资源整合和降低成本的要求，加强部门之间、乡镇街道之间的协同联动，促进应急资源共建共享、互通互用。完善政府统筹管理下的社会力量参与机制，充分发挥社会多元粮食经营主体的作用，提高应急处置的社会化、智能化和专业化水平。

2 组织机构和职责

2.1 领导机构

设立天津市静海区粮食应急指挥部（以下简称区粮食应急指挥部）。

总指挥：区人民政府分管副区长

副总指挥：区发改委主任

成员单位：区发改委、区委宣传部、区委网信办、区商务局、区交通局、区财政局、公安静海分局、区农业农村委、区市场监管局、区统计局和国家统计局静海调查队、农发行天津市分行静海支行、区粮食购销有限公司。

2.2 区粮食应急指挥部职责

贯彻落实区委、区政府关于粮食供应工作的决策部署，研究提出应对粮食应急状态的指导意见和具体措施；严格落实本市粮食应急处置措施各项要求，组织开展较大和一般粮食应急状态应急处置工作，对成员单位和有关区属部门开展粮食应急供应工作情况进行监督和指导；及时向区人民政府、天津市粮食应急指挥部及上级相关部门报告事态发展变化情况。

2.3 办事机构及职责

区粮食应急指挥部下设天津市静海区粮食应急指挥部办公室（以下简称区粮食应急指挥部办公室），负责日常管理工作。办公室设在区发改委，由区发改委主任兼任办公室主任。各成员单位分别确定本单位一个责任科室作为联络科室，并明确分管领导和联络员。

主要职责：负责区粮食应急指挥部日常工作，起草区粮食应急指挥部有关文件；组织落实区粮食应急指挥部各项工作部署；组织修订《天津市静海区粮食应急预案》及编制应急保障预案；组织宣传、教育、培训和应急演练；协助区粮食应急指挥部做好粮食应急监测预警、响应处置、调查评估及善后工作；协调和组织成员单位开展应对粮食应急状态中运输、交通、宣传等相关工作，汇总呈报成员单位落实应急处置工作合理化建议，提出对成员单位和个人的奖惩意见；承办区粮食应急指挥部交办的其他工作。

2.4 区粮食应急指挥部成员单位职责

（1）区发改委：负责粮食应急工作的指挥和综合协调工作；负责加强对粮食市场价格的监测及分析；负责对粮食市场（原粮）的监管；负责组织粮食安全专项应急演练和培训；提出动用区级储备粮的建议；负责组织应急粮食的供应；负责提出应急粮源所需的资金、费用等方面的意见。

（2）区委宣传部：负责组织协调新闻单位发布相关新闻。

（3）区委网信办：负责按照相关要求做好网上正面宣传引导和舆情调控管控工作，依据相关部门认定，依法依规处置属地违法违规网站平台及移动应用程序。

（4）区商务局：负责协调指导应急供应网点的启动和实施工作。

（5）区交通局：负责根据粮食应急工作的需要，组织、协调有关部门做好应急粮食的运输保障工作。

（6）区财政局：负责安排、审核实施本预案所需经费，专款专用，并及时足额拨付到位。

（7）公安静海分局：负责维护粮食供应、储备场所的治安秩序，配合有关部门及时打击扰乱市场秩序的犯罪活动。

（8）区农业农村委：负责粮食生产工作，采取有力措施稳定粮食播种面积，提高粮食生产能力。

（9）区市场监管局：负责对生产环节、流通环节《食品生产许可分类目录》中的粮食加工品食品安全监管。监督检查粮食市场生产经营、批发零售企业执行价格政策情况，依法打击和严肃查处以假充真、以次充好、掺杂使假、价格违法等违法行为，维护市场秩序。

（10）区统计局和国家统计局静海调查队：负责统计监测与应急工作相关的粮食生产和消费。

（11）农发行天津市分行静海支行：根据相关贷款管理办法和监管部门要求，负责落实应急粮食所需贷款。

（12）区粮食购销有限公司：负责按照区粮食应急指挥部的统一部署，监督和指导所属承储企业和代储企业应急粮食的采购、调拨、运输车辆和装卸工的协调工作。

（13）各乡镇人民政府（街道办事处）和其他有关部门在区粮食应急指挥部统一领导下，做好相关配合工作。

3 监测预警

3.1 市场监测

区发改委会同商务、农业农村、市场监管、统计等部门负责建立健全全区粮食市场信息监测预警体系，加强对粮食市场供求形势的监测和预警分析，随时掌握粮食市场供求和价格动态变化情况，及时报告主要粮食品种的生产、需求、库存、价格等信息。当出现异常情况及时发出预警信号，为制定粮食生产、流通和消费政策措施提供依据。开展市场监测应充分利用现有的信息资源，加强整合，实现共享，并按照市有关部门要求及时报送市场监测情况。

3.2 应急报告

区发改委负责建立全区粮食市场异常波动应急报告制度。有下列情形之一的，预案相关成员单位和部门应当立即进行调查核实，并及时向区人民政府、区粮食应急指挥部办公室报告相关情况：

（1）发生洪水、地震以及其它严重自然灾害，造成粮食市场异常波动的；

（2）发生重大传染性疫情、群体性不明原因疫病和重大食物中毒等突发公共卫生事件，引起公众恐慌，造成粮食市场异常波动的；

（3）其它引发粮食市场异常波动的情况。

4 应急处置

4.1 信息报告

4.1.1 信息报告责任主体。各乡镇人民政府（街道办事处）和发改、商务、市场监管等部门是受理报告和向上级报告突发事件信息的责任主体。粮食应急状态发生后，事发地有关单位要及时将相关情况向乡镇人民政府（街道办事处）和发改、商务、市场监管等部门报告。发改、商务、市场监管等部门汇总情况后报区粮食应急指挥部办公室。

4.1.2 信息报告时限和程序。公布区粮食应急指挥部办公室信息报送联系方式，信息报告责任主体要按照接报即报、随时续报的原则，在接报后30分钟内以电话形式、1小时内以书面形式向区粮食应急指挥部办公室报告粮食应急状态基本情况；对已经或者有可能引发舆情炒作、造成负面影响的，要第一时间向区委、区政府和区粮食应急指挥部报告；对区委、区政府和区粮食应急指挥部要求核实的情况，电话反馈时间不得超过20分钟。区领导同志作出批示、提出要求后，相关乡镇人民政府（街道办事处）或部门（单位）要及时报告落实情况。

4.1.3 信息报告内容。电话报告一般包括报告单位、报告人姓名、信息来源、事发时间和地点、影响范围和危害程度等信息。书面报告还应在电话报告内容基础上，进一步完善对事件的初判级别、已采取的措施、需要支援事项和亟需帮助解决的问题，以及现场负责人和报告人的姓名、单位、联系电话等，并及时续报事件动态和处置进展。对性质严重、情况复杂、后续工作所需时间较长的粮食应急状态，实行“日报告”制度。

4.2 响应程序

本区粮食应急处置工作实行三级响应。发生重大、特别重大粮食应急状态时，启动一级应急响应。发生较大粮食应急状态时，启动二级应急响应。发生一般粮食应急状态时，启动三级应急响应。

出现粮食市场异常波动时，区粮食应急指挥机构应立即进行研究分析，准确分析研判粮食应急状态，及时采取措施稳定市场，向区人民政府提出应急响应建议，并向区粮食应急指挥部办公室报告相关情况。

区粮食应急指挥部办公室接到报告后，第一时间报区粮食应急指挥部总指挥，并对报告事项进一步调查核实，迅速掌握分析有关情况，召开专题会议评估和判断，确认粮食应急状态等级，及时向区粮食应急指挥部和区委、区政府报告，提出应急响应建议，开展应急响应工作。

4.3 分级响应

4.3.1 一级应急响应

出现重大、特别重大粮食应急状态时，根据事态发展情况，由区粮食应急指挥部提出建议，经区委、区政府批准，启动一级应急响应。区粮食应急指挥部立即采取相应措施，增加市场供给，平抑粮价，保证供应。

由区粮食应急指挥部提请市粮食应急指挥部进行调控。

4.3.2 二级应急响应

出现较大粮食应急状态时，根据事态发展程度，由区粮食应急指挥部启动二级应急响应，区粮食应急指挥部及其办公室立即进入应急工作状态，统一组织协调各成员单位和各乡镇人民政府（街道办事处）按照职责开展应急处置各项工作。

（1）区粮食应急指挥部办公室应当随时掌握粮食应急状态发展情况，及时组织成员单位提出地方政府储备粮动用方案、粮食应急供应政策等，迅速采取各项应对措施，做好粮食应急工作部署，及时向市粮食应急指挥部办公室、市人民政府报告有关情况，并通报有关乡镇人民政府（街道办事处）。

（2）经区粮食应急指挥部批准，区发改委负责区级储备粮动用计划的落实，具体负责粮食调拨、加工和供应等，确保应急粮食及时到位。

动用区级储备粮的调拨由区发改委向区粮食购销有限公司发出，调拨凭证是《静海区粮食应急调拨单》，调拨的品种、数量及接收单位应在调拨单上注明，并加盖区发改委公章。

（3）在特殊情况下，根据应急处置的需要，经区人民政府批准后，有关单位可依法统一征用粮食经营者粮食、全社会可用于粮食运输的运力以及相关设施，并给予合理补偿。有关单位及个人应当予以配合，不得以任何理由拒绝。必要时在重点地区对粮食实行统一发放、分配和定量销售，保障人民群众基本生活需要。

（4）区粮食应急指挥部及其办公室统筹运用各成员单位粮食应急保障力量，以实际需求为导向，结合区域风险实际，规范引导应急力量依法有序参与粮食应急保供行动，确保粮食市场供应，维护社会秩序。同时，依托乡镇人民政府（街道办事处）、村委会（社区居委会）及有关社会组织，建立老年人等特殊群体粮食应急保供渠道，确保粮食应急供应不间断，保障群众用粮需求。

4.3.3 三级应急响应

出现一般粮食应急状态时，区发改委加强市场监测预警，做出评估和判断，及时报告区粮食应急指挥部，区粮食应急指挥部视情况启动三级应急响应。由区粮食应急指挥部统一指挥，组织协调有关成员单位，做好应急粮源的调拨、加工和供应的准备工作。区粮食应急指挥部及时向市粮食应急指挥部办公室报告有关情况。

4.4 舆情引导

特别重大、重大粮食应急状态发生后，按照区粮食应急指挥部的统一部署，应当第一时间向社会发布简要信息，在5小时内发布权威信息，在24小时内组织召开新闻发布会，并持续发布权威信息，通过媒体向社会公布有关政策措施、市场监测情况和粮食应急供应网点位置等信息，主动回应社会关切。

较大、一般粮食应急状态的信息发布与舆情引导工作，由区粮食应急指挥部办公室负责。信息发布要做到及时、准确、公开、透明。

4.5 应急结束

粮食应急状态危害已基本消除，市场成品粮油供应充足、价格平稳，应急处置工作即告结束。一级、二级、三级应急响应的终止，由区粮食应急指挥部宣布。

5 后期处置

5.1 总结评估

应急结束后，承担应急处置工作的各成员单位应及时对应急处置的效果进行评估、总结，在规定时间内形成评估报告报区粮食应急指挥部办公室。对应急预案执行中发现的问题，要研究提出改进措施，进一步完善本预案。

5.2 资金监管

各有关单位要按照财政预算和国库管理的相关规定，加强资金管理，规范资金使用，及时做好资金清算工作。实施应急预案期间发生的费用依法接受财政、审计等部门监督。

5.3 能力恢复

区发改委根据应急状态下粮食的动用情况，及时采取有效措施补足库存，恢复应对粮食应急状态的能力。

6 应急保障

6.1 粮食储备

6.1.1 按照市的有关要求，建立区级粮食储备制度，保持必要的粮食储备规模，提高应对粮食市场异常波动的能力。区发改委应严格制度，严格责任，严格管理，进一步优化布局和品种结构，切实做到储得实、调得动、用得上，确保应急投放需要。

6.1.2 为切实增强对粮食市场异常波动的防范意识和应对能力，从事粮食收购、加工、销售的规模以上经营者，应当按照有关规定，执行特定情况下的粮食库存量。区发改委会同有关部门应加强对粮食经营企业库存粮食数量、质量的监督检查，粮食经营企业应予以配合。

6.1.3 在动用区级政府储备粮时，各承储企业要切实落实有关部门工作要求，按计划将区级地方政府储备粮调往粮食应急加工企业或供应网点，并将有关落实情况报告区粮食应急指挥部办公室。

6.2 粮食应急保障体系

6.2.1 健全粮食应急加工网络。按照统筹安排、合理布局的原则，区发改委应选取具备相关资质、有一定生产规模、交通便利、信誉良好的大米、面粉加工企业，作为粮食应急加工企业，纳入市粮食应急加工体系，并报市粮食储备局备案。当发生粮食应急状态时，根据需要安排应急加工任务。

6.2.2 完善粮食应急供应网络。按照每个乡镇人民政府（街道办事处）至少有1个应急供应网点的要求，区发改委应充分利用和整合现有资源，优先选择规模经营、信誉良好的超市、粮食专营店作为粮食应急供应网点。当发生粮食应急状态时，根据需要委托其承担应急粮食供应任务。

6.2.3 加强粮食应急配送网络建设。以国有粮食购销企业储备库、重点骨干粮食应急加工企业现有运输资源为依托，通过增加成品粮储备、仓储设施提升、信息化建设等配套政策支持，提高粮食应急配送能力。

6.2.4 规范细化应急企业管理。区发改委与粮食应急加工企业、储运企业和供应网点分别签订书面协议，明确各方的权利、责任和义务，随时掌握有关企业动态，发生变化及时更新。应急响应启动后，粮食应急加工企业、储运企业和供应网点必须服从统一安排和调度，保证应急粮食的优先加工、重点配送和及时投放。

6.3 资金保障

区人民政府保障实施本预案所需经费，所需资金由区人民政府有关部门提出，按规定程序纳入部门年度预算。农发行天津市分行静海支行要按照粮食应急指挥部的要求，主动配合，简化手续，积极做好粮食企业组织应急粮食所需采购、加工、调拨、供应等环节贷款资金的安排及已有贷款资金形成的储备粮出库。

6.4 运输保障

应急响应启动后，先以粮食承储企业、加工企业的运力为主，运力不足时由区交通局负责组织协调运力支持或向社会紧急征用。

6.5 通信保障

区粮食应急指挥部各成员单位必须向区粮食应急指挥部办公室提供准确的联络员名单及通讯方式并及时更新，确保应急通讯畅通。

6.6 交通保障

公安静海分局负责建立应急粮食运输“绿色通道”，会同区发改委汇总有运输保障需要的车辆信息上报市级相关单位，由市级单位颁发应急粮食通行证。公安静海分局保障持证运输车辆通行畅通。

6.7 培训演练

区发改委要加强对本预案的学习培训，结合粮食供应风险情况和日常工作，每2年至少开展1次预案应急演练；上年度发生较大以上级别粮食应急状态的，本年度至少开展1次预案应急演练。要有计划、有重点地组织开展应急演练，不断提高应急处置能力，保障各项应急措施的贯彻落实。

7 附则

7.1 奖惩机制

对在处置粮食应急状态中作出突出贡献的单位或个人，根据有关规定给予表彰或奖励。对在工作中违反本预案及其他有关规定、造成严重后果的单位和个人，依据有关法律、法规予以惩处。

7.2 预案解释

本预案解释工作由区发改委承担。

7.3 预案管理

7.3.1 区人民政府应根据属地实际情况，修订完善区级粮食应急预案，报送上级主管部门备案。各成员单位结合各自职责制定本部门应急保障预案，抄送区粮食应急指挥部办公室。

7.3.2 区粮食应急指挥部办公室应结合应急管理工作实践，及时组织修订预案。遇有特殊情况可随时修订。修订后的预案应重新办理审查、备案等各项程序。

7.3.3 本预案自印发之日起实施。

附件：天津市静海区粮食应急调拨单

附件

编号：

天津市静海区粮食应急调拨单

单位：吨

| 调出单位 |  | 调入单位 | 性 质 | 品 种 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备 注 |  |  |  |  |  |
| 天津市静海区发展和改革委员会章 年 月 日 |  |  |  |  |  |

经办人：                   审核人：                   签发人：

（此单一式四份，调出、调入单位各一份，区粮食购销有限公司一份，留存一份）

天津市静海区大面积停电事件应急预案

1 总则

1.1 编制目的

建立健全静海区大面积停电事件应对机制，正确、有效、快速处置静海区大面积停电事件，最大程度减少人员伤亡和财产损失，维护静海区经济安全、社会稳定和人民生命财产安全。

1.2 编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国电力法》、《突发事件应急预案管理办法》、《国家大面积停电事件应急预案》、《天津市安全生产条例》、《天津市实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法》、《天津市突发事件总体应急预案》、《天津市大面积停电事件应急预案》及相关法律、法规、文件，制定本预案。

1.3 适用范围

本预案适用于天津市静海区行政区域内大面积停电事件应对工作。大面积停电事件是指由于自然灾害、电力安全事故和外力破坏等原因造成城市电网大量减供负荷，对国家安全、社会稳定以及人民群众生产生活造成影响和威胁的停电事件。

1.4 工作原则

（1）以人为本，预防为主。坚持安全第一、预防为主的方针，把保障人民生命财产安全作为本区大面积停电事件应对工作重点，加强电力安全管理，完善应急预案体系，不断提高大面积停电事件应急处置能力。

（2）统一指挥，分级负责。在区委、区政府领导下，建立健全统一领导、综合协调、分组管理、分级负责的突发停电事件应急管理体制，确保应对工作规范、有序、高效。

（3）快速响应，协同应对。建立健全本区大面积停电事件快速响应机制，形成各级指挥机构、电力企业、应急专家、重要用户配合密切、联动高效的工作机制。

1.5 事件分级

按照事件严重性和受影响程度，将停电事件分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）共四个等级。（静海区大面积停电事件分级见附件1）

2 组织体系

2.1 区级指挥机构

（1）区指挥部组成及职责

设静海区大面积停电事件应急指挥部（以下简称指挥部）。指挥部总指挥由区人民政府分管电力工作的副区长担任，副总指挥由区发改委主任担任。

主要职责：贯彻执行市委、市政府关于大面积停电事件应急应对的决策部署；组织本区大面积停电事件应对工作；研究本区应对大面积停电事件的政策、措施和指导意见；指导本区大面积停电事件应急队伍、应急物资、应急指挥工作。

（2）指挥部成员单位

指挥部成员单位由区委宣传部、区委网信办、区发改委、区城市管理委、区住建委、区国资委、区卫健委、公安静海分局、区应急管理局、区工信局、区商务局、区市场监管局、区教育局、区民政局、区财政局、区水务局、区文旅局、区交通局、区科技局、区气象局、区体育局、区融媒体中心、国网天津静海供电有限公司组成，并根据实际需要进行增补。各成员单位在指挥部领导下，开展大面积停电事件应对工作。

（3）指挥部办公室组成及职责

指挥部办公室设在区发改委。办公室主任由区发改委主任和国网天津静海供电有限公司总经理担任。

主要职责：负责指挥部日常工作，组织落实指挥部各项工作部署；组织修订并实施本预案及编制应急保障预案，指导国网天津静海供电有限公司及重要电力用户应急预案编制修订和实施工作；指导国网天津静海供电有限公司建立应急队伍，完善应急物资储备；组织、协调、指导、检查本区大面积停电事件预防和应急处置工作；组织开展大面积停电事件宣传教育、培训和应急演练；按照规定进行大面积停电事件应急处置工作的调查与评估。

2.2 现场指挥机构

发生重大、特别重大大面积停电事件，或指挥部认为必要的其他情况，立即成立处置大面积停电事件现场指挥部，设立电力恢复组、新闻宣传组、综合保障组、社会稳定组。由指挥部总指挥兼任或指定现场总指挥，统一负责现场应急处置工作。现场总指挥决定现场处置方案，统一调度现场应急救援力量和应急物资，协调有关单位开展现场应急处置工作。（静海区大面积停电事件现场指挥部组成及职责见附件2）

2.3 电力企业

国网天津静海供电有限公司要建立健全应急指挥机构，负责制定本企业突发停电事件应急预案，在指挥部统一指挥下，开展大面积停电事件应对工作，落实应急处置措施。

2.4 重要电力用户

重要电力用户应制定本单位突发停电事件应急预案，并按有关规定备案；结合自身重要等级，根据《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》（GB/T29328－2018）等相关规定自备应急电源；落实停电事件的预防和准备措施，制定本企业的事故抢险和应急处置措施；负责本企业突发停电事件抢险和应急处置，防止引发次生、衍生灾害；服从电网调度统一指挥，确保电网安全。

2.5 应急专家组

指挥部办公室根据需要成立区大面积停电事件应急专家组，成员由电力、气象、地质、水文等领域相关专家组成，应急专家组负责为区大面积停电预案修编、监测预警、应急演练及调查评估提供技术咨询和决策支持，并根据需要参与应急处置工作。

3 风险和危害程度分析

3.1 风险分析

可能导致本区大面积停电事件发生的主要危险源包括：

（1）自然灾害风险：静海区地处天津南部，南部属平原地貌类型；静海区属暖温带半湿润大陆性季风气候，受太平洋暖湿气团影响，夏季盛行东南风，潮湿多雨，雨量高度集中，常有洪涝、冰雹和短时大风等灾害性天气发生。一旦出现极端自然灾害，可能造成电网设施设备大范围故障，引发突发停电。

（2）电网运行风险：静海区用电负荷不断增长，高峰负荷时期部分电力设备承受满载、过载压力，给电网安全稳定运行带来风险，可能引发突发停电事件。

（3）外力破坏：市政工程施工、电力设施被盗、线路通道内超高树木、违章建筑、非法侵入、火灾爆炸、恐怖袭击等外力破坏或重大社会安全事件引发电网设施损毁有可能导致突发停电。

3.2 危害程度分析

发生大面积停电事件，将会导致交通、通信瘫痪，水、气、煤、油等城市公用服务供应中断，严重影响经济建设、人民生活，对社会安定、国家安全造成极大威胁。

（1）政府部门、军队、公安、消防等重要机构电力供应中断，影响其正常运转，威胁社会安定和国家安全。

（2）医院、学校、大型商场、大型写字楼、住宅小区等高密度人口聚集点供电中断，引发群众恐慌，严重影响社会秩序。

（3）城市交通信号红绿灯等电力供应中断，城市交通拥塞甚至瘫痪，引发群众恐慌，影响社会秩序。

（4）化工、冶金等高危客户电力供应中断，引发环境污染、爆炸等次生、衍生灾害。

（5）静海区拥有天津团泊足球场、天津团泊国际网球中心、保龄球馆部、射击馆、棒球场等众多大型体育场馆，承办环中国自行车赛、环团泊湖自行车赛、WTA天津公开赛等品牌赛事。重大赛事期间一旦发生突发停电，影响比赛进度，造成人群恐慌，易产生踩踏事件，造成极其恶劣的社会影响。

（6）大面积停电事件在当前新媒体时代极易成为社会舆论热点，造成公众恐慌情绪，影响社会稳定。

4 监测预警和报告

4.1 风险监测

结合静海区经济社会发展特点，建立健全大面积停电事件监测机制。指挥部组织相关部门开展常规数据监测分析，及时收集、汇总大面积停电事件信息并进行评估和研判。国网天津静海供电有限公司开展大面积停电事件风险评估和监测，及时掌握并报告重大风险信息。

大面积停电事件风险监测包括：

（1）自然灾害类：指挥部办公室建立与气象、水务、地震、国土资源、环境保护等政府部门建立信息共享机制，常态化开展自然灾害风险评估。

（2）电网运行类：电网企业通过日常设备运行维护、巡视检查、隐患排查和在线监测等手段监测风险，及时发现电网运行隐患。发现重大隐患风险及时报告电力监管部门，并报送区指挥部办公室。

（3）外力破坏类：电网企业加强电网运行环境外部隐患治理，通过技术、管理手段，做好重要电网设备设施外破风险监测。

4.2 预警分级

预警级别分为一级、二级、三级、四级，分别用红色、橙色、黄色、蓝色标示，依次代表可能发生特别重大、重大、较大、一般停电事件。（静海区大面积停电事件预警分级见附件3）

4.3 预警报告

（1）区气象局、国网天津静海供电有限公司根据自然灾害、电网运行等监测信息，评估大面积停电事件风险，提出相应预警建议并报指挥部办公室。

（2）指挥部办公室组织应急专家进行综合研判，对满足预警条件的，立即向指挥部提出预警建议报告。报告内容主要包括：危险源提示、预警级别、预警期、可能涉及的地区、当前状况、拟解决方案以及发布预警等级建议等。

4.4 预警发布

（1）蓝色预警信息经指挥部办公室主任批准，由指挥部办公室组织发布。黄色、橙色预警信息经指挥部总指挥批准，由指挥部办公室组织发布。红色预警信息经区人民政府主要领导批准，预警信息以区人民政府名义发布。

（2）预警信息通过区突发事件预警信息发布系统进行发布。必要时，可通过广播、电视、报刊、通信、信息网络、手机短信等渠道进行发布。

4.5 预警响应

（1）预警信息发布后，启动本区大面积停电事件预警响应，指挥部成员单位保持通讯联络畅通。

（2）指挥部办公室密切关注事态发展，组织研判大面积停电事件发生可能性及影响程度，做好随时启动应急响应准备；国网天津静海供电有限公司调集应急抢险队伍进入待命状态，检查救援装备、物资，确保随时实施抢险救援行动；通知重要电力用户做好自备应急电源启用准备。

（3）国网天津静海供电有限公司加强设备巡查检修和运行监测，控制事态发展，做好应对大面积停电事件准备工作。

（4）区委网信办加强舆情监测，及时澄清谣言传言，做好舆论引导工作，宣传部主动回应社会公众关注热点问题。

4.6 预警调整与解除

（1）指挥部办公室密切关注事态进展情况，根据预警阶段电力供应趋势、电网运行、预警行动效果和专家会商建议，提出调整预警级别建议，由预警信息发布单位按权限适时调整。

（2）经指挥部办公室研判不会发生大面积停电事件或停电事件风险已基本解除时，按照“谁发布，谁解除”原则，由预警信息发布单位发布解除预警信息，终止预警期并解除已经采取的措施。（静海区大面积停电事件预警流程图见附件4）

5 应急响应

5.1 信息报告

（1）国网天津静海供电有限公司应在获知事件发生后30分钟内通过电话将初报信息报指挥部办公室；在获知事件发生后60分钟内，将续报信息报指挥部办公室。（详见附件6、7）情况紧急时，可同时向区应急指挥中心报告。

大面积停电事件报告内容包括事发时间、停电范围、减供负荷、基本经过和事故后果等。

（2）指挥部办公室接到大面积停电事件报告后，应立即进行核实，对大面积停电事件性质和类别作出初步认定，按照国家规定的时限、程序和要求向区人民政府报告，并通报指挥部其他相关成员单位。对初判为重大及以上大面积停电事件，区人民政府立即按程序向市人民政府汇报。

（3）在事件处置过程中，指挥部成员单位应及时向指挥部办公室续报事态发展和处置情况。对初判为重大及以上大面积停电事件，区指挥部办公室应及时向市指挥部办公室续报事态发展和处置情况。

5.2 先期处置

停电事件发生后，国网天津静海供电有限公司应立即启动相关应急响应，迅速开展故障抢修和供电恢复；停电涉及各乡镇、街道、园区、有关部门和重要用户立即启动本地区、本系统、本单位突发停电事件应急响应，开展自救互救和应急抢险救援行动，并将事态发展和处置情况随时向指挥部办公室报告。

5.3 响应分级

按照大面积停电事件严重程度和发展态势，大面积停电事件应急响应分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级四个等级，分别对应特别重大、重大、较大、一般影响停电事件。

（1）Ⅰ级响应

发生或初判发生特别重大大面积停电事件，由指挥部报请区人民政府决定启动Ⅰ级应急响应。涉及跨区（县）行政区域、超出本区人民政府处置能力或者需要由市政府负责处置的，报请天津市人民政府启动应急响应。指挥部立即组织各单位成员和专家进行分析研判，对事件影响及其发展趋势进行综合评估，由区人民政府向各有关单位发布启动应急响应命令。指挥部立即派出现场指挥部赶赴现场开展应急处置工作，并将有关情况迅速报告天津市人民政府。

（2）Ⅱ级响应

发生或初判发生重大大面积停电事件，由指挥部总指挥决定启动Ⅱ级应急响应。指挥部立即组织各成员单位和专家进行分析研判，对事件影响及其发展趋势进行综合评估，向各有关单位发布启动应急响应命令。指挥部立即派出现场指挥部赶赴事发现场开展应急处置工作，并将有关情况迅速报告天津市人民政府。

（3）Ⅲ级响应

发生或初判发生较大大面积停电事件，由指挥部总指挥启动Ⅲ级应急响应。指挥部立即组织各单位成员和专家进行分析研判，对事件及其发展趋势进行综合评估，向各有关单位发布启动应急响应命令。协调有关指挥部成员单位共同做好相关应急处置工作。必要时，派出现场指挥部赶赴事发现场指导应急处置工作。

（4）Ⅳ级响应

发生或初判发生一般大面积停电事件，由指挥部副总指挥（指挥部办公室主任）决定启动Ⅳ级应急响应，指挥部办公室立即组织各单位成员和专家进行分析研判，对事件及其发展趋势进行综合评估，向各有关单位发布启动应急响应命令。必要时，协调有关指挥部办公室成员单位共同做好相关应急处置工作。

5.4 响应措施

根据实际情况，组织采取以下措施：

（1）抢修电网并恢复运行

国网天津静海供电有限公司开展电力抢险救援，修复损坏电力设施，尽快恢复电网运行和电力供应，优先恢复重点地区、重要电力用户电力供应。

（2）防范次生、衍生事故

重要电力用户按照有关技术要求迅速启动自备应急电源，加强重大危险源、重要目标、重大关键基础设施隐患排查与监测预警，及时采取防范措施，防止发生次生、衍生事故，避免造成更大影响和损失。

（3）保障居民基本生活

水务部门启用应急供水措施，保障居民用水需求；城管部门组织各供热、供气企业在采用多种方式，保障燃气供应和采暖期内居民生活热力供应；商务部门组织生活必需品的供应；交管部门加强停电地区道路交通指挥和疏导，缓解交通堵塞，避免出现交通混乱，保障本预案各项应急救援工作正常进行。

（4）维护社会稳定

公安部门加强停电区域关系国计民生、国家安全和公共安全重点单位、重点目标安全保卫工作，加强社会巡逻防范工作，严密防范和严厉打击违法犯罪活动，维护社会稳定。对于汽车站、火车站、高层建筑、商场、影剧院、体育场（馆）、学校、公共娱乐场所等各类人员聚集场所迅速启用应急照明，组织人员有序集中或疏散，确保人身安全。开展灭火、解救受困人员等应急救援工作。市场监管部门严厉打击造谣惑众、囤货居奇、哄抬物价等各种违法行为。

（5）加强信息发布

网信部门按照及时准确、公开透明、客观统一的原则，加强网络舆情监控和媒体引导，主动向社会发布停电相关信息和应对工作情况，提示相关注意事项和安保措施。加强舆情收集分析，及时回应社会关切，澄清不实信息，正确引导社会舆论，稳定公众情绪。

（6）组织事态评估

指挥部办公室及时组织对大面积停电事件影响范围、影响程度、发展趋势及恢复进度进行评估，为做好应对工作提供依据。

5.5 扩大响应

（1）当市政府启动《天津市大面积停电事件应急预案》应急响应后，本区各相关部门、单位全力配合天津市大面积停电事件应急指挥部开展各项应急处置工作。

（2）当停电事件危害程度十分严重，超出本区控制能力，需要市政府或其他区县提供援助和支持时，由区人民政府向市政府报告，请求市政府调动资源支援本区大面积停电事件应急处置工作。

5.6 响应等级调整

根据事态发展和响应效果进行综合研判，适时调整响应等级，响应等级调整一般由低向高递升。当大面积停电事件发生在重要地段、重大节假日、重大活动和重要会议期间，应急响应等级视情况相应提高。

5.7 新闻报道与发布

指挥部宣传组对重大及以上大面积停电事件按照相关规定召开新闻发布会。一般、较大面积停电事件发生后，由指挥部办公室配合宣传部门做好信息发布和新闻报道工作。

5.8 响应终止

（1）响应终止的条件是：停电事件处置工作基本完成；电网主干网架基本恢复正常，停电的负荷已恢复90%；基本消除停电事件的危害及次生、衍生灾害。

（2）I级响应处置工作结束后，由指挥部报请区人民政府宣布响应终止；Ⅱ、Ⅲ响应处置工作结束后，由指挥部宣布响应终止；Ⅳ级响应处置工作结束后，由指挥部办公室宣布响应终止。

（3）指挥部办公室及时将解除应急状态信息通告有关各乡镇、街道、园区和成员单位。（静海区大面积停电事件处置流程见附件5）

6 后期处置

6.1 善后处置

应急结束后，停电涉及各乡镇、街道、园区和有关部门、单位及时组织制订善后工作方案并组织实施；及时组织开展相关保险理赔工作，尽快减轻或消除大面积停电事件影响。

6.2 调查评估

停电事件处置结束后，由指挥部办公室牵头，会同指挥部相关成员单位、有关乡镇、街道、园区及专家组成事故调查评估工作组，对事件进行全面调查评估。

事故调查评估工作包括：现场事故调查、抢险救援等情况，进行技术分析和判定事故原因，查明事故性质和责任，编写事故调查报告，提出预防措施及建议。

6.3 恢复重建

大面积停电事件应急响应终止后，需对电网网架结构和设备设施进行修复或重建的，由区人民政府根据实际工作需要组织编制恢复重建规划。国网天津静海供电有限公司和受到影响各乡镇、街道、园区应当根据规划做好受损电力系统恢复重建工作。

7 保障措施

7.1 队伍保障

（1）国网天津静海供电有限公司应建立电力专业抢修救援队伍，加强设备维护和应急抢修技能培训，定期开展综合、专项演练，提高应急处置能力，保证大面积停电事件快速有效处置。

（2）指挥部办公室组织公安、消防、军队、武警部队等做好应急力量支援保障。

（3）重要电力用户应加强用电管理，提高业务素质、技术水平和应急能力。

7.2 装备物资保障

（1）指挥部成员单位配备必要的移动通讯装备和应急交通工具，保证应急指挥和现场抢险救援通道畅通。

（2）国网天津静海供电有限公司配备应急发电车等应急抢险物资和装备，用于紧急供电和现场快速处置。

（3）火车站、医院、电视台、金融机构、商场、学校、幼儿园等重要部位及其他重要基础设施、大型公共场所以及停电后将会造成严重后果和重大影响的工矿企业等部位，应合理配置自备应急电源、紧急照明装置，确保在电力应急状态下正常运转。

7.3 通信、交通与运输保障

国网天津静海供电有限公司要建立健全大面积停电事件应急通信保障体系，确保应急期间通信联络和信息传递需要。健全紧急运输保障体系，保障人员、物资、装备、器材应急运输需要。配备必要应急车辆，保障应急救援需要。

7.4 技术保障

（1）加强应急专家队伍建设，提高突发停电事件应对处置能力，为本区电力系统安全、防灾应急系统建设提供专家意见，在技术、法律等方面给予指导和决策支持。

（2）国网天津静海供电有限公司应优化电网结构，采用先进技术和设备，提高电网供电可靠水平。

7.5 应急电源保障

重要电力用户应按照国家有关技术要求配置应急电源，并加强维护和管理，确保应急状态下能够投入运行。

7.6 医疗卫生保障

区卫健委负责医疗应急救援队伍、装备建设，保障电力应急处置过程中的医疗救援，确保在应急响应期间医疗救护和医疗秩序稳定。做好发生次生、衍生灾害期间的医疗防护工作。

7.7资金保障

区财政局按照相关规定，对大面积停电事件应急工作提供必要资金保障。国网天津静海供电有限公司、重要电力用户安排必要经费，用于大面积停电事件应对工作。

8 宣传教育和应急演练

8.1 宣传教育

各乡镇、街道、园区、有关部门要积极组织开展停电事件应急处置宣传教育，通过新闻媒体开展停电事件应急知识宣传，提高企事业单位、人民群众对大面积停电事件安全防范意识和自救能力。

8.2 培训

各乡镇、街道、园区、有关部门应开展安全理论培训，提高全社会应急救援意识。指挥部办公室指导国网天津静海供电有限公司和重要电力用户开展安全知识、安全技能、应急救援培训，提高应急救援专业水平。

8.3 应急演练

（1）指挥部办公室会同相关部门、单位每两年至少开展一次大面积停电事件应急演练，做好应急预防和处置准备，确保大面积停电事件发生后，能迅速进入应急状态。

（2）国网天津静海供电有限公司和重要电力用户定期组织开展本系统、本单位大面积停电事件应急演练。

9 附则

9.1 名词术语

（1）电力系统：是指由发电厂、变电站、输配电线路和用户的电气装置连接而成的一个整体。

（2）重要电力用户：是指在国家或者一个地区（城市）的社会、政治、经济生活中占有重要地位，对其中断供电将可能造成人身伤亡、较大环境污染、较大政治影响、较大经济损失、社会公共秩序严重混乱的用电单位或对供电可靠性有特殊要求的用电场所。

本预案所指减供负荷均为实际停电负荷，因设备自投等方式造成短时间停电后恢复负荷不在此内。

本预案有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

9.2 预案管理

（1）本预案按规定，向市指挥部备案。各成员单位按照本预案落实各自职责，根据需要制定本单位的应急预案和保障方案。

（2）指挥部办公室应结合应急管理工作实践，及时组织修订预案。遇有特殊情况可随时修订。

（3）指挥部办公室会同有关部门和单位，对本预案实施过程进行监督检查，确保应急措施落实到位。

（4）本预案由区发改委负责解释。

（5）本预案自印发之日起实施。

附件：1．静海区大面积停电事件分级

2．静海区大面积停电事件现场指挥部组成及职责

3．静海区大面积停电事件预警分级

4．静海区大面积停电事件预警流程

5．静海区大面积停电事件处置流程

6．静海区大面积停电事件快报模板（初报）

7．静海区大面积停电事件书面报告模板（续报）

附件1

静海区大面积停电事件分级

1．发生下列情况之一，本区进入Ⅰ级（特别重大）停电事件状态：

（1）静海区减供负荷达到事故前总负荷的50%以上；

（2）静海区居民停电用户数达到城市供电总用户数60%以上；

（3）指挥部视停电事件危害程度、次生、衍生灾害、社会影响及稳定等综合因素，研究确定为Ⅰ级（重大）停电事件。

2．发生下列情况之一，本区进入Ⅱ级（重大）停电事件状态：

（1）静海区减供负荷达到事故前总负荷的20%以上，50%以下；

（2）静海区居民停电用户数达到城市供电总用户数30%以上，60%以下；

（3）指挥部视停电事件危害程度、次生、衍生灾害、社会影响及稳定等综合因素，研究确定为Ⅱ级（重大）停电事件。

3．发生下列情况之一，本区进入Ⅲ级（较大）停电事件状态：

（1）静海区减供负荷达到事故前总负荷的10%以上，20%以下；

（2）静海区居民停电用户数达到城市供电总用户数15%以上，30%以下；

（3）指挥部视停电事件危害程度、次生、衍生灾害、社会影响及稳定等综合因素，研究确定为Ⅲ级（较大）停电事件。

4．发生下列情况，本区进入Ⅳ级（一般）停电事件状态：

（1）静海区减供负荷达到事故前总负荷的5%以上，10%以下；

（2）静海区居民停电用户数达到城市供电总用户数10%以上，15%以下；

（3）指挥部视停电事件危害程度、次生、衍生灾害、社会影响及稳定等综合因素，研究确定为Ⅳ级（一般）停电事件。

附件2

静海区大面积停电事件现场指挥部组成及职责

1．电力恢复组：由区发改委牵头，公安静海分局、区交通局、国网天津静海供电有限公司等参加。

主要职责：组织电力抢修恢复工作，尽快恢复受影响地区供电工作；负责重要电力用户、重点区域的临时供电保障。组织协调停电期间的物资运输保障，主要包括抢险救援物资、必要生活资料等。

2．新闻宣传组：由区委宣传部牵头，区委网信办、区发改委、区工信局、区应急管理局、区文旅局、区融媒体中心、国网天津静海供电有限公司等参加。

主要职责：组织开展事件进展、应急工作情况等权威信息发布，加强新闻宣传报道；收集分析舆情和社会公众动态，加强媒体、电信和互联网管理，正确引导舆论，澄清不实信息，回应社会关切。

3．综合保障组：由区发改委牵头，区城市管理委、区国资委、区工信局、区商务局、公安静海分局、区民政局、区财政局、区水务局、区交通局、区教育局、区住建委、区卫健委、区体育局、区气象局、国网天津静海供电有限公司等参加。

主要职责：对大面积停电事件受灾情况进行核实，指导恢复电力抢修方案，落实人员、资金和物资；做好应急救援物资的生产、调拨和紧急配送工作；做好重要生活必需品市场供应保障；加强燃料供应，维护供水、供气、供热、通信、广播电视、电力抢修等保障工作的正常运行。

4．社会稳定组：由公安静海分局牵头，区委网信办、区应急管理局、区商务局、区城市管理委、区市场监管局、区民政局、区教育局、区体育局等参加。

主要职责：加强停电区域关系国计民生、国家安全和公共安全重点单位、重点目标的安全保卫工作，加强社会巡逻防范工作，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌，以及趁机盗窃、抢劫、哄抢等违法犯罪行为；组织人员疏散、加强对人员安置、救灾物资存放点等重点地区治安管控；加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控，打击囤积居奇、哄抬物价等行为，维护社会稳定。加强公共交通场所、停电区域及周边道路交通指挥和疏导，缓解交通堵塞，避免出现交通混乱，保障应急处置工作正常进行。

## 附件3

静海区大面积停电事件预警分级

1．红色预警

当符合下列条件之一时，发布红色预警：

（1）受电力供需矛盾、送电瓶颈或电网、电厂发生事故等因素影响，预计出现用电需求50%以上的电力缺口；

（2）区气象局等部门已发布自然灾害或其他预警信息，在一定时间内极有可能发生特别重大停电事件；

（3）指挥部根据停电风险监控情况、可能危害程度和社会影响及稳定等综合因素，研究发布红色预警。

2．橙色预警

当符合下列条件之一时，发布橙色预警：

（1）受电力供需矛盾、送电瓶颈或电网、电厂发生事故等因素影响，预计出现用电需求20%以上50%以下的电力缺口；

（2）区气象局等部门已发布自然灾害或其他预警信息，在一定时间内极有可能发生重大停电事件；

（3）指挥部根据停电风险监控情况、可能危害程度和社会影响及稳定等综合因素，研究发布橙色预警。

3．黄色预警

当符合下列条件之一时，发布黄色预警：

（1）受电力供需矛盾、送电瓶颈或电网、电厂发生事故等因素影响，预计出现用电需求10%以上20%以下的电力缺口；

（2）区气象局等部门已发布自然灾害或其他预警信息，在一定时间内极有可能发生较大停电事件；

（3）指挥部根据停电风险监控情况、可能危害程度和社会影响及稳定等综合因素，研究发布黄色预警。

4．蓝色预警

当符合下列条件之一时，发布蓝色预警：

（1）受电力供需矛盾、送电瓶颈或电网、电厂发生事故等因素影响，预计出现用电需求5%以上10%以下的重要用户供电中断；

（2）区气象局等部门已发布自然灾害或其他预警信息，在一定时间内极有可能发生一般大面积停电事件；

（3）指挥部根据停电风险监控情况、可能危害程度和社会影响及稳定等综合因素，研究发布蓝色预警。

## 附件4

静海区大面积停电事件预警流程

附件5

## 静海区大面积停电事件处置流程

- 附件6

## 静海区XXX大面积停电事件情况快报

X月XX日XX时XX分，XXX单位发生………………（事发单位时间、地点、性质、涉及单位、基本经过、影响范围，电网设施设备受损、人员伤亡、次生、衍生灾害、对电网和用户的影响、社会舆情等）。

事件发生后，XXX单位…………（应对情况、响应级别、已采取的应急响应措施及效果，抢险救援、抢修恢复、投入的力量等情况、事件发展趋势预测、是否需要支援、下一步安排等）。后续进展情况将及时汇报。

联系人：XXX   联系方式：XXXXXXXXXX

XX年XX月XX日XX:XX

附件7

## 静海区XXX大面积停电事件情况续报

填报时间：   年  月  日   时   分

□第一次报告□后续报告（第一次报告时间： 年 月 日 时 分）

报告方式：□电话/□电传/□电子邮件/□其他

| 事件发生单位 |  |  | 上级主管单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件简述 |  |  |  |  |  |  |
| 事件起止时间 | 年 月 日 时 分～ 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 基本经过（事件发生、扩大和采取措施、初步原因判断）： |  |  |  |  |  |  |
| 事件后果（伤亡情况、停电影响、设备损坏或可能造成不良社会影响等）的初步估计： |  |  |  |  |  |  |
| 填报人姓名 |  |  |  | 单位 |  |  |
| 联系方式 |  |  |  | 信息来源 |  |  |