附表1  2025年3月重点排污单位废水监督性监测结果-1

| 行政区 | 企业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 监测结果 | 标准限值 | 监测单位 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静海区 | 天津静海北环工业区污水处理厂 | 2025.3.19 | 总排口 | 化学需氧量 | 26 | 40 | （mg/L） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）B标准 |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.159 | 2.0（3.5） | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 1.59 | 15 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.07 | 0.4 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.06 | 0.3 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 色度 | 3 | 20 | （稀释倍数） |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 4L | 5 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 3.8 | 10 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | ＜20 | 1000 | （MPN/L） |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.06L | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 动植物油类 | 0.06L | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | pH值 | 7.5 | 6-9 | （无量纲） |  |

注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年3月重点排污单位废水监督性监测结果-2

| 行政区 | 企业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 监测结果 | 标准限值 | 监测单位 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静海区 | 天津滨港高新铸造工业园污水处理厂 | 2025.3.17 | 总排口 | 化学需氧量 | 24 | 40 | （mg/L） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）B标准 |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.134 | 2.0（3.5） | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 4.93 | 15 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.08 | 0.4 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.3 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 色度 | 3 | 20 | （稀释倍数） |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 4L | 5 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.2 | 10 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | ＜20 | 1000 | （MPN/L） |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.09 | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 动植物油类 | 0.06L | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | pH值 | 7.6 | 6-9 | （无量纲） |  |

注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年3月重点排污单位废水监督性监测结果-3

| 行政区 | 企业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 监测结果 | 标准限值 | 监测单位 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静海区 | 静海开发区北区污水处理厂 | 2025.3.19 | 总排口 | 化学需氧量 | 23 | 40 | （mg/L） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A标准 |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.145 | 2.0（3.5） | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 2.75 | 15 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.06 | 0.4 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.07 | 0.3 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 20 | （稀释倍数） |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 4L | 5 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 3.6 | 10 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | ＜20 | 1000 | （MPN/L） |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.06L | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 动植物油类 | 0.06L | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | pH值 | 7.3 | 6-9 | （无量纲） |  |

注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年3月重点排污单位废水监督性监测结果-4

| 行政区 | 企业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 监测结果 | 标准限值 | 监测单位 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静海区 | 静海区子牙循环经济产业区污水处理厂 | 2025.3.18 | 总排口 | 化学需氧量 | 17 | 40 | （mg/L） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A标准 |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.090 | 2.0（3.5） | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 4.11 | 15 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.03 | 0.4 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.15 | 0.3 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 20 | （稀释倍数） |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 4 | 5 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 3.5 | 10 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | ＜20 | 1000 | （MPN/L） |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.06L | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 动植物油类 | 0.12 | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | pH值 | 7.9 | 6-9 | （无量纲） |  |

注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年3月重点排污单位废水监督性监测结果-5

| 行政区 | 企业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 监测结果 | 标准限值 | 监测单位 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静海区 | 静海天宇科技园污水处理厂 | 2025.3.19 | 总排口 | 化学需氧量 | 25 | 40 | （mg/L） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A标准 |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.195 | 2.0（3.5） | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 4.06 | 15 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.07 | 0.4 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.3 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 色度 | 4 | 20 | （稀释倍数） |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 4 | 5 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.3 | 10 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | ＜20 | 1000 | （MPN/L） |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.06L | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 动植物油类 | 0.06 | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | pH值 | 7.3 | 6-9 | （无量纲） |  |

注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年3月重点排污单位废水监督性监测结果-6

| 行政区 | 企业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 监测结果 | 标准限值 | 监测单位 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静海区 | 大邱庄综合污水处理厂 | 2025.3.18 | 总排口 | 化学需氧量 | 14 | 40 | （mg/L） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A标准 |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.156 | 2.0（3.5） | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 1.27 | 15 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.04 | 0.4 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.3 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 色度 | 3 | 20 | （稀释倍数） |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 4L | 5 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.7 | 10 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | ＜20 | 1000 | （MPN/L） |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.10 | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 动植物油类 | 0.06L | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | pH值 | 7.6 | 6-9 | （无量纲） |  |

注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年3月重点排污单位废水监督性监测结果-7

| 行政区 | 企业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 监测结果 | 标准限值 | 监测单位 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静海区 | 双塘高档五金制品产业园污水处理厂 | 2025.3.19 | 总排口 | 化学需氧量 | 17 | 40 | （mg/L） | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）B标准 |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.115 | 2.0（3.5） | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 2.49 | 15 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.03 | 0.4 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.12 | 0.3 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 色度 | 2 | 20 | （稀释倍数） |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 4L | 5 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.2 | 10 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群 | 90 | 1000 | （MPN/L） |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.06L | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | 动植物油类 | 0.11 | 1.0 | （mg/L） |  |
|  |  |  |  | pH值 | 7.8 | 6-9 | （无量纲） |  |

注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年3月重点排污单位废水监督性监测结果-8

| 行政区 | 企业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 监测结果 | 标准限值 | 监测单位 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静海区 | 天津市鑫丰包装制品有限公司 | 2025.3.28 | 总排口 | pH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》DB12/ 356-2018 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 174 | 500 | mg/L |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 5.07 | 45 | mg/L |  |