附表1  2025年11月重点排污单位废水监督性监测结果-1

	行政区
	企业名称
	监测日期
	监测点名称
	监测项目名称
	监测结果
	标准限值
	监测单位
	标准名称

	静海区
	天津静海北环工业区污水处理厂
	2025.11.14
	总排口
	化学需氧量
	29
	40
	（mg/L）
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）B标准

	
	
	
	
	氨氮
	0.375
	2.0（3.5）
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总氮
	1.32
	15
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总磷
	0.04
	0.4
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	阴离子表面活性剂
	0.05L
	0.3
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	色度
	2
	20
	（稀释倍数）
	

	
	
	
	
	悬浮物
	4
	5
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	生化需氧量
	4
	10
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	粪大肠菌群
	＜20
	1000
	（MPN/L）
	

	
	
	
	
	石油类
	0.06L
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	动植物油类
	0.06L
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	pH值
	7.6
	6-9
	（无量纲）
	


注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年11月重点排污单位废水监督性监测结果-2

	行政区
	企业名称
	监测日期
	监测点名称
	监测项目名称
	监测结果
	标准限值
	监测单位
	标准名称

	静海区
	天津滨港高新铸造工业园污水处理厂
	2025.11.17
	总排口
	化学需氧量
	27
	40
	（mg/L）
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）B标准

	
	
	
	
	氨氮
	0.389
	2.0（3.5）
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总氮
	7.18
	15
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总磷
	0.04
	0.4
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	阴离子表面活性剂
	0.05L
	0.3
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	色度
	3
	20
	（稀释倍数）
	

	
	
	
	
	悬浮物
	4L
	5
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	生化需氧量
	4.2
	10
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	粪大肠菌群
	80
	1000
	（MPN/L）
	

	
	
	
	
	石油类
	0.06L
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	动植物油类
	0.06
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	pH值
	7.3
	6-9
	（无量纲）
	


注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年11月重点排污单位废水监督性监测结果-3

	行政区
	企业名称
	监测日期
	监测点名称
	监测项目名称
	监测结果
	标准限值
	监测单位
	标准名称

	静海区
	静海开发区北区污水处理厂
	2025.11.14
	总排口
	化学需氧量
	23
	40
	（mg/L）
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A标准

	
	
	
	
	氨氮
	0.328
	2.0（3.5）
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总氮
	3.05
	15
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总磷
	0.1
	0.4
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	阴离子表面活性剂
	0.06
	0.3
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	色度
	3
	20
	（稀释倍数）
	

	
	
	
	
	悬浮物
	4L
	5
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	生化需氧量
	3.8
	10
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	粪大肠菌群
	＜20
	1000
	（MPN/L）
	

	
	
	
	
	石油类
	0.08
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	动植物油类
	0.06L
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	pH值
	7.4
	6-9
	（无量纲）
	


注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年11月重点排污单位废水监督性监测结果-4

	行政区
	企业名称
	监测日期
	监测点名称
	监测项目名称
	监测结果
	标准限值
	监测单位
	标准名称

	静海区
	静海区子牙循环经济产业区污水处理厂
	2025.11.13
	总排口
	化学需氧量
	17
	40
	（mg/L）
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A标准

	
	
	
	
	氨氮
	0.393
	2.0（3.5）
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总氮
	4.88
	15
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总磷
	0.11
	0.4
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	阴离子表面活性剂
	0.18
	0.3
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	色度
	2
	20
	（稀释倍数）
	

	
	
	
	
	悬浮物
	4L
	5
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	生化需氧量
	4.6
	10
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	粪大肠菌群
	＜20
	1000
	（MPN/L）
	

	
	
	
	
	石油类
	0.13
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	动植物油类
	0.06L
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	pH值
	7.4
	6-9
	（无量纲）
	


注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年11月重点排污单位废水监督性监测结果-5

	行政区
	企业名称
	监测日期
	监测点名称
	监测项目名称
	监测结果
	标准限值
	监测单位
	标准名称

	静海区
	静海天宇科技园污水处理厂
	2025.11.14
	总排口
	化学需氧量
	26
	40
	（mg/L）
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A标准

	
	
	
	
	氨氮
	0.539
	2.0（3.5）
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总氮
	1.71
	15
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总磷
	0.05
	0.4
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	阴离子表面活性剂
	0.05L
	0.3
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	色度
	3
	20
	（稀释倍数）
	

	
	
	
	
	悬浮物
	4
	5
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	生化需氧量
	4.5
	10
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	粪大肠菌群
	＜20
	1000
	（MPN/L）
	

	
	
	
	
	石油类
	0.06
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	动植物油类
	0.06L
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	pH值
	7.7
	6-9
	（无量纲）
	


注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年11月重点排污单位废水监督性监测结果-6

	行政区
	企业名称
	监测日期
	监测点名称
	监测项目名称
	监测结果
	标准限值
	监测单位
	标准名称

	静海区
	大邱庄综合污水处理厂
	2025.11.13
	总排口
	化学需氧量
	16
	40
	（mg/L）
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A标准

	
	
	
	
	氨氮
	0.591
	2.0（3.5）
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总氮
	5.9
	15
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总磷
	0.04
	0.4
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	阴离子表面活性剂
	0.05L
	0.3
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	色度
	2
	20
	（稀释倍数）
	

	
	
	
	
	悬浮物
	4L
	5
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	生化需氧量
	4.8
	10
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	粪大肠菌群
	＜20
	1000
	（MPN/L）
	

	
	
	
	
	石油类
	0.06
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	动植物油类
	0.06L
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	pH值
	7.9
	6-9
	（无量纲）
	


注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年11月重点排污单位废水监督性监测结果-7
	行政区
	企业名称
	监测日期
	监测点名称
	监测项目名称
	监测结果
	标准限值
	监测单位
	标准名称

	静海区
	双塘高档五金制品产业园污水处理厂
	2025.11.14
	总排口
	化学需氧量
	31
	40
	（mg/L）
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）B标准

	
	
	
	
	氨氮
	0.455
	2.0（3.5）
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总氮
	4.46
	15
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总磷
	0.07
	0.4
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	阴离子表面活性剂
	0.09
	0.3
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	色度
	2
	20
	（稀释倍数）
	

	
	
	
	
	悬浮物
	4L
	5
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	生化需氧量
	4.3
	10
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	粪大肠菌群
	＜20
	1000
	（MPN/L）
	

	
	
	
	
	石油类
	0.06
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	动植物油类
	0.06L
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	pH值
	7.6
	6-9
	（无量纲）
	


注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年11月重点排污单位废水监督性监测结果-8
	行政区
	企业名称
	监测日期
	监测点名称
	监测项目名称
	监测结果
	标准限值
	监测单位
	标准名称

	静海区
	天津市静海区长兴污水处理厂
	2025.11.13
	总排口
	化学需氧量
	28
	40
	（mg/L）
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）B标准

	
	
	
	
	氨氮
	0.478 
	2.0（3.5）
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总氮
	1.5
	15
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总磷
	0.07
	0.4
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	阴离子表面活性剂
	0.05L
	0.3
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	色度
	4
	20
	（稀释倍数）
	

	
	
	
	
	悬浮物
	4
	5
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	生化需氧量
	3.9
	10
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	粪大肠菌群
	＜20
	1000
	（MPN/L）
	

	
	
	
	
	石油类
	0.06L
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	动植物油类
	0.06L
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	pH值
	7.5
	6-9
	（无量纲）
	


注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年11月重点排污单位废水监督性监测结果-9
	行政区
	企业名称
	监测日期
	监测点名称
	监测项目名称
	监测结果
	标准限值
	监测单位
	标准名称

	静海区
	天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司二分厂
	2025.11.26
	总排口
	化学需氧量
	22
	500
	（mg/L）
	污水综合排放标准DB12 356-2018

	
	
	
	
	氨氮
	26.4
	45
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总磷
	3.69
	8
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总氮
	55.9
	70
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	悬浮物
	9
	400
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	五日生化需氧量
	7.5
	300
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	石油类
	0.54
	15
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	动植物油
	0.34
	100
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总锌
	0.44
	5.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	pH值
	8.1
	45
	（无量纲）
	


注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年11月重点排污单位废水监督性监测结果-10
	行政区
	企业名称
	监测日期
	监测点名称
	监测项目名称
	监测结果
	标准限值
	监测单位
	标准名称

	静海区
	天津友发钢管集团股份有限公司第一分公司三分厂
	2025.11.26
	总排口
	化学需氧量
	33
	500
	（mg/L）
	污水综合排放标准DB12 356-2018

	
	
	
	
	氨氮
	2.00
	45
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总磷
	5.13
	8
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总氮
	54.5
	70
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	悬浮物
	7
	400
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	五日生化需氧量
	8.6
	300
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	石油类
	0.63
	15
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	动植物油
	0.24
	100
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总锌
	0.22
	5.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	pH值
	7.2
	45
	（无量纲）
	


注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年11月重点排污单位废气监督性监测结果-11
	行政区
	企业名称
	监测日期
	监测点名称
	监测项目名称
	监测结果
	标准限值
	监测单位
	标准名称

	静海区
	天津市宝利金热镀锌有限公司
	2025.11.28
	镀锌二线酸洗车间东侧窗户外点位1
	氯化氢
	0.096
	0.2
	mg/m3
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996

	
	
	
	镀锌二线酸洗车间东侧窗户外点位2
	氯化氢
	0.110
	0.2
	mg/m3
	


2

