附表1  2025年12月重点排污单位废水监督性监测结果-1

	行政区
	企业名称
	监测日期
	监测点名称
	监测项目名称
	监测结果
	标准限值
	监测单位
	标准名称

	静海区
	天津静海北环工业区污水处理厂
	2025.12.18
	总排口
	化学需氧量
	26
	40
	（mg/L）
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）B标准

	
	
	
	
	氨氮
	0.173
	2.0（3.5）
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总氮
	1.44
	15
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总磷
	0.04
	0.4
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	阴离子表面活性剂
	0.08
	0.3
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	色度
	4
	20
	（稀释倍数）
	

	
	
	
	
	悬浮物
	4L
	5
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	生化需氧量
	3.7
	10
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	粪大肠菌群
	＜20
	1000
	（MPN/L）
	

	
	
	
	
	石油类
	0.06L
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	动植物油类
	0.06L
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	pH值
	7.4
	6-9
	（无量纲）
	


注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年12月重点排污单位废水监督性监测结果-2

	行政区
	企业名称
	监测日期
	监测点名称
	监测项目名称
	监测结果
	标准限值
	监测单位
	标准名称

	静海区
	天津滨港高新铸造工业园污水处理厂
	2025.12.15
	总排口
	化学需氧量
	24
	40
	（mg/L）
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）B标准

	
	
	
	
	氨氮
	0.175
	2.0（3.5）
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总氮
	7.86
	15
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总磷
	0.06
	0.4
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	阴离子表面活性剂
	0.05L
	0.3
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	色度
	3
	20
	（稀释倍数）
	

	
	
	
	
	悬浮物
	4L
	5
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	生化需氧量
	4
	10
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	粪大肠菌群
	＜20
	1000
	（MPN/L）
	

	
	
	
	
	石油类
	0.06L
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	动植物油类
	0.06L
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	pH值
	7.7
	6-9
	（无量纲）
	


注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年12月重点排污单位废水监督性监测结果-3

	行政区
	企业名称
	监测日期
	监测点名称
	监测项目名称
	监测结果
	标准限值
	监测单位
	标准名称

	静海区
	静海开发区北区污水处理厂
	2025.12.18
	总排口
	化学需氧量
	21
	40
	（mg/L）
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A标准

	
	
	
	
	氨氮
	0.134
	2.0（3.5）
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总氮
	2.08
	15
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总磷
	0.05
	0.4
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	阴离子表面活性剂
	0.05L
	0.3
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	色度
	4
	20
	（稀释倍数）
	

	
	
	
	
	悬浮物
	4L
	5
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	生化需氧量
	3.8
	10
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	粪大肠菌群
	＜20
	1000
	（MPN/L）
	

	
	
	
	
	石油类
	0.06L
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	动植物油类
	0.06L
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	pH值
	7.2
	6-9
	（无量纲）
	


注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年12月重点排污单位废水监督性监测结果-4

	行政区
	企业名称
	监测日期
	监测点名称
	监测项目名称
	监测结果
	标准限值
	监测单位
	标准名称

	静海区
	静海区子牙循环经济产业区污水处理厂
	2025.12.17
	总排口
	化学需氧量
	22
	40
	（mg/L）
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A标准

	
	
	
	
	氨氮
	0.181
	2.0（3.5）
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总氮
	5.18
	15
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总磷
	0.09
	0.4
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	阴离子表面活性剂
	0.16
	0.3
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	色度
	3
	20
	（稀释倍数）
	

	
	
	
	
	悬浮物
	4L
	5
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	生化需氧量
	3.6
	10
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	粪大肠菌群
	＜20
	1000
	（MPN/L）
	

	
	
	
	
	石油类
	0.06L
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	动植物油类
	0.06L
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	pH值
	7.8
	6-9
	（无量纲）
	


注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年12月重点排污单位废水监督性监测结果-5

	行政区
	企业名称
	监测日期
	监测点名称
	监测项目名称
	监测结果
	标准限值
	监测单位
	标准名称

	静海区
	静海天宇科技园污水处理厂
	2025.12.18
	总排口
	化学需氧量
	20
	40
	（mg/L）
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A标准

	
	
	
	
	氨氮
	0.236
	2.0（3.5）
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总氮
	4.84
	15
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总磷
	0.09
	0.4
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	阴离子表面活性剂
	0.05L
	0.3
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	色度
	4
	20
	（稀释倍数）
	

	
	
	
	
	悬浮物
	5
	5
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	生化需氧量
	4.5
	10
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	粪大肠菌群
	＜20
	1000
	（MPN/L）
	

	
	
	
	
	石油类
	0.06L
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	动植物油类
	0.06L
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	pH值
	7.6
	6-9
	（无量纲）
	


注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年12月重点排污单位废水监督性监测结果-6

	行政区
	企业名称
	监测日期
	监测点名称
	监测项目名称
	监测结果
	标准限值
	监测单位
	标准名称

	静海区
	大邱庄综合污水处理厂
	2025.12.15
	总排口
	化学需氧量
	15
	40
	（mg/L）
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）A标准

	
	
	
	
	氨氮
	0.256
	2.0（3.5）
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总氮
	5.6
	15
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总磷
	0.08
	0.4
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	阴离子表面活性剂
	0.05L
	0.3
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	色度
	4
	20
	（稀释倍数）
	

	
	
	
	
	悬浮物
	4L
	5
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	生化需氧量
	4.2
	10
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	粪大肠菌群
	＜20
	1000
	（MPN/L）
	

	
	
	
	
	石油类
	0.06L
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	动植物油类
	0.06L
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	pH值
	7.9
	6-9
	（无量纲）
	


注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年12月重点排污单位废水监督性监测结果-7
	行政区
	企业名称
	监测日期
	监测点名称
	监测项目名称
	监测结果
	标准限值
	监测单位
	标准名称

	静海区
	双塘高档五金制品产业园污水处理厂
	2025.12.17
	总排口
	化学需氧量
	21
	40
	（mg/L）
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）B标准

	
	
	
	
	氨氮
	0.261
	2.0（3.5）
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总氮
	2.59
	15
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总磷
	0.05
	0.4
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	阴离子表面活性剂
	0.1
	0.3
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	色度
	2
	20
	（稀释倍数）
	

	
	
	
	
	悬浮物
	4L
	5
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	生化需氧量
	4.6
	10
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	粪大肠菌群
	＜20
	1000
	（MPN/L）
	

	
	
	
	
	石油类
	0.14
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	动植物油类
	0.06L
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	pH值
	7.3
	6-9
	（无量纲）
	


注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年12月重点排污单位废水监督性监测结果-8
	行政区
	企业名称
	监测日期
	监测点名称
	监测项目名称
	监测结果
	标准限值
	监测单位
	标准名称

	静海区
	天津市静海区长兴污水处理厂
	2025.12.17
	总排口
	化学需氧量
	27
	40
	（mg/L）
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）B标准

	
	
	
	
	氨氮
	0.203 
	2.0（3.5）
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总氮
	2.74
	15
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总磷
	0.08
	0.4
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	阴离子表面活性剂
	0.05L
	0.3
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	色度
	3
	20
	（稀释倍数）
	

	
	
	
	
	悬浮物
	5
	5
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	生化需氧量
	4.3
	10
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	粪大肠菌群
	＜20
	1000
	（MPN/L）
	

	
	
	
	
	石油类
	0.1
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	动植物油类
	0.06L
	1.0
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	pH值
	7.6
	6-9
	（无量纲）
	


注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年12月重点排污单位废水监督性监测结果-9
	行政区
	企业名称
	监测日期
	监测点名称
	监测项目名称
	监测结果
	标准限值
	监测单位
	标准名称

	静海区
	天津滨港电镀企业管理有限公司
	2025.12.11
	总排口
	化学需氧量
	20
	150
	（mg/L）
	污水综合排放标准DB12 356-2018

	
	
	
	
	氨氮
	1.38
	15
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总氮
	8.75
	70
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	总磷
	0.03
	8
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	悬浮物
	5
	400
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	石油类
	0.30
	15
	（mg/L）
	

	
	
	
	
	pH值
	8.2
	6-9
	（无量纲）
	


注：数字+“L”表示未检出，“L”前的数字为方法检出限

附表1  2025年12月重点排污单位废气监督性监测结果-10
	行政区
	企业名称
	监测日期
	监测点名称
	监测项目名称
	监测结果
	标准限值
	监测单位
	标准名称

	静海区
	天津欧派集成家居有限公司
	2025.12.1
	G厂房东南角G-06门口处
	非甲烷

总烃
	0.64
	4.0
	mg/m3
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996


附表1  2025年12月重点排污单位废气监督性监测结果-11
	行政区
	企业名称
	监测日期
	监测点名称
	监测项目名称
	监测结果
	标准限值
	监测单位
	标准名称

	静海区
	天津市源山工贸有限公司
	2025.12.10
	厂区下风向监测点位1
	氯化氢
	0.124
	0.2
	mg/m3
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996

	
	
	
	厂区下风向监测点位2
	氯化氢
	0.128
	0.2
	mg/m3
	


附表1  2025年12月重点排污单位废气监督性监测结果-12
	行政区
	企业名称
	监测日期
	监测点名称
	监测项目名称
	监测结果
	标准限值
	监测单位
	标准名称

	静海区
	天津滨港电镀企业管理有限公司
	2025.12.11
	厂区下风向监测点位1
	氯化氢
	0.039
	0.2
	mg/m3
	大气污染物综合排放标准GB 16297-1996

	
	
	
	厂区下风向监测点位2
	氯化氢
	0.040
	0.2
	mg/m3
	


2

