教室（教学场所）采光和照明抽检结果汇总表

静海区卫生健康委员会

| 机构类别 | 辖区单位总数（个） | 抽检 单位数（个） | 抽检项目符合要求单位数（个） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直接天然采光 | 窗地 面积比 | 照度 | 防眩光措施 | 装设人工照明 | 课桌面照度 | 黑板照度 |
| 托育机构 | 0 | 0 |  |  |  | —— | —— | —— | —— |
| 幼儿园 | 150 | 8 | 1 | 7 | 3 | —— | —— | 3 | —— |
| 校外培训机构 | 99 | 5 | —— | 4 | —— | —— | —— | 5 | 0（3家无黑板） |

注：采光测量方法按GB/T5699执行，照明测量方法按GB/T5700执行。

填表人：陈思梦            联系电话: 28942846           审核人：刘勇