项目代码：2410-120118-89-05-756747 津静审经〔2024〕55号 关于天津金房能源科技有限公司双塘镇六个供热站项目 环境影响报告表的批复 天津金房能源科技有限公司： 你公司报来《关于报批天津金房能源科技有限公司双塘镇六个供热站项目环境影响报告表的请示》及天津市静海区生态环境局《关于天津金房能源科技有限公司双塘镇六个供热站项目总量指标的说明》（津静环发〔2024〕93号）、众邦盛吉（天津）科技有限公司《天津金房能源科技有限公司双塘镇六个供热站项目环境影响报告表》收悉。经研究，现批复如下： 一、你公司双塘镇六个供热站项目，选址于天津市静海区双塘镇5个村，其中八里庄供热站位于八里庄村东侧，双增小区供热站位于增福堂村双增庄园西北方向，杨家园供热站位于杨家园村昱泰家园东北方向，周家院供热站位于周家院村静双路东侧，杨学士供热站1位于杨学士村学仕府南侧，杨学士供热站2位于杨学士村学仕府南区西侧。项目总投资1200万元，其中八里庄供热站投资130万元，设有2台4t/h的燃气热水锅炉，供热面积约6.3万平方米，供热范围：八里庄居民区；双增小区供热站投资200万元，设有2台4t/h燃气热水锅炉，供热面积约8万平方米，供热范围：双增庄园；杨家园供热站投资130万元，设有1台3t/h、1台4t/h燃气热水锅炉，供热面积约6.5万平方米，供热范围：昱泰家园；周家院供热站投资200万元，设有2台6t/h燃气热水锅炉，供热面积约15万平方米，供热范围：壹号公寓；杨学士供热站1投资270万元，设有2台3t/h、1台10t/h燃气热水锅炉，供热面积约20万平方米，供热范围：学仕府小区；杨学士供热站2投资270万元，设有5台3t/h燃气热水锅炉，供热面积约19万平方米，供热范围：学仕府南区。 项目符合国家产业政策、地区总体规划和清洁生产要求，主要污染物排放符合核定的总量控制要求。2024年10月25日至10月31日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市静海区政府网站上进行了受理公示，根据群众反馈意见及环境影响报告表的结论，在确保报告表中提出的各项环保措施落实的前提下，我局同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采取的环境保护措施进行项目建设。 二、项目建设过程中应对照环境影响报告表认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作： 1.运营期天然气燃烧废气应经排气筒达标排放。 2.运营期八里庄供热站、双增小区供热站、杨家园供热站、周家院供热站锅炉排污水和软水装置排水应回用于站区内洒水抑尘；杨学士供热站1、杨学士供热站2锅炉排污水、软水装置排水应达标排入市政管网，最终进入杨学士村污水处理站集中处理。 3.运营期噪声源应合理布局，选择低噪声设备，并对主要噪声源采取隔声、减振等防治措施，确保厂界噪声达标。 4.运营期废包装物应外售给物资回收部门；废离子交换树脂、维修保养废物等应由生产厂家回收处理；生活垃圾应委托城管委定期清运，杜绝二次污染。 5.按照原市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测[2007]57号）的要求，做好污染物排放口规范化建设工作。 6.加强环境风险防范工作，及时制定环境风险事故防范措施及应急预案，并严格落实各项应急和事故防范措施，杜绝环境污染事故的发生。 7.建立环境管理机构，配备专职环保人员，加强运营管理和清洁生产管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放。 三、根据环境影响报告表的核算，本项目新增污染物排放总量最高限值为：氮氧化物5.173t/a、化学需氧量0.0033t/a、氨氮0.0002t/a。 四、项目建设应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的三同时管理制度。项目竣工后，你公司应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入使用。 五、企业应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 六、本批复仅用于锅炉供热项目环评手续办理。 七、本项目应执行以下环境标准： 1.《环境空气质量标准》GB3095-2012（二级）； 2.《声环境质量标准》GB3096-2008（1类）； 3.《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2020； 4.《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级）； 5.《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008（1类）； 6.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020。 2024年11月8日