项目代码：2507-120118-89-05-652511 津静审二〔2025〕24号 关于旺嘟嘟宠物医院项目环境影响报告表的批复 天津市静海区旺嘟嘟宠物医院部（个体工商户）： 你公司报来《关于报批旺嘟嘟宠物医院项目环境影响报告表的请示》及天津市静海区生态环境局《关于天津市静海区旺嘟嘟宠物医院部（个体工商户）旺嘟嘟宠物医院项目总量指标的说明》（津静环发〔2025〕82号）、天津环科源环保科技有限公司《旺嘟嘟宠物医院项目环境影响报告表》收悉。经研究，现批复如下： 一、你部旺嘟嘟宠物医院项目，选址于天津市静海区大邱庄镇文化广场南门西100米，建筑面积180平方米。项目总投资50万元，利用现有租赁商铺闲置区域，新增手术室及化验室。项目扩建完成后，日新增手术宠物1只。 项目符合国家产业政策、地区总体规划和清洁生产要求，主要污染物排放符合核定的总量控制要求。2025年7月15日至7月22日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市静海区政府网站上进行了受理公示，根据群众反馈意见及环境影响报告表的结论，在确保报告表中提出的各项环保措施落实的前提下，我局同意你部按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采取的环境保护措施进行项目建设。 - 项目建设过程中应对照环境影响报告表认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作： 1.运营期应设置宠物专用排便与排尿盒，使用后及时袋装密封收集，采用紫外线杀菌灯照射及喷洒植物型除臭剂消毒和减少异味逸散；应定时对排便与排尿盒、危废间、一般固废间、污水处理设备等重点区域喷洒植物型除臭剂；污水处理设备检修、滤渣清理过程以及污水处理设备处应喷洒植物型除臭剂进行除臭；应采用异味治理措施，合理布局，就诊服务过程门窗紧闭，减少异味散逸。 2.运营期医疗废水应经污水处理设备（过滤+二氧化氯消毒）处理后，与生活污水及地面清洁废水一并经化粪池处理后，达标排入市政管网，最终进入天津市静海区大邱庄综合污水处理厂集中处理。 3.运营期噪声源应合理布局，选择低噪声设备，并对主要噪声源采取隔声、减振等防治措施，确保厂界噪声达标。 4.项目运营期产生的废包装物应外售给物资回收部门；健康宠物排泄物（含猫砂）应采用紫外线杀菌灯照射及喷洒植物型除臭剂的方式进行消毒和减少异味逸散后，由一般固废处置单位进行处理；医疗废物、患病宠物排泄物（含猫砂）、受污染的废布草（消毒后）、滤渣和废紫外灯管等应妥善暂存后委托有资质单位处置；生活垃圾应委托城管委定期清运，杜绝二次污染。 5.按照原市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测[2007]57号）的要求，做好污染物排放口规范化建设工作。 6.加强环境风险防范工作，及时制定环境风险事故防范措施及应急预案，并严格落实各项应急和事故防范措施，杜绝环境污染事故的发生。 7.建立环境管理机构，配备专职环保人员，加强运营管理和清洁生产管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放。 三、根据环境影响报告表的核算，本项目新增污染物排放总量最高限值为：化学需氧量0.1146t/a、氨氮0.0115t/a、总磷0.0009t/a、总氮0.0144t/a。 四、项目建设应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的三同时管理制度。项目竣工后，你部应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入生产。 五、企业应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 六、本项目应执行以下环境标准： 1.《环境空气质量标准》GB3095-2012（二级）； 2.《声环境质量标准》GB3096-2008（2类）； 3.《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005； 4.《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级）； 5.《恶臭污染物排放标准》DB12/059-2018； 6.《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008（2类）； 7.《医疗废物处理处置污染控制标准》GB39707-2020； 8.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020； 9.《危险废物贮存污染控制标准》GBl8597-2023。 2025年8月4日