
	项目代码：2406-120118-89-05-566294                                     津静审二〔2025〕79号
关于天津子牙水利建设有限公司天津市静海区河道生态环境治理工程环境影响报告表的批复

天津子牙水利建设有限公司：

你单位报来《关于报批天津子牙水利建设有限公司天津市静海区河道生态环境治理工程环境影响报告表的请示》及天津绿境环境监测有限公司《天津子牙水利建设有限公司天津市静海区河道生态环境治理工程环境影响报告表》收悉。经研究，现批复如下：
你公司天津市静海区河道生态环境治理工程，选址于天津市静海区团结渠（起止地点：静文公路耳河～争光渠）、鲁辛庄引渠（起止地点：前进渠～运西排干）、纪庄子排干（起止地点：运西排干～纪庄子扬水站）、运西排干（起止地点：城关扬水站～双楼县界）、港团河（起止地点：黑龙港河～团泊水库）、前进渠（起止地点：南运河前屯闸～城关扬水站西）。项目总投资100000万元，主要建设内容为：对前进渠、运西排干、港团河、纪庄子排干、鲁辛庄引渠、团结渠等6条河道共58.5公里进行生态环境治理，包括控源截污（截污管网工程、清淤疏浚工程）和生态修复工程（人工曝气、水生动植物修复技术、驳岸工程、绿化工程）。

    项目符合国家产业政策、地区总体规划。2025年11月28日至12月4日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市静海区政府网站上进行了受理公示。根据群众反馈意见及环境影响报告表的结论，在确保报告表中提出的各项环保措施落实的前提下，我局同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采取的环境保护措施进行项目建设。

项目建设过程中应对照环境影响报告表认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作：

1.认真落实施工期各项环境污染防治措施，做好施工期间的污染防治工作，按照《天津市生态环境保护“十四五”规划》《关于印发天津市深入打好污染防治攻坚战2023年工作计划的通知》《天津市持续深入打好污染防治攻坚战三年行动方案》要求，加强施工沿线扬尘污染、燃油废气、恶臭等治理，减轻对周边环境的不利影响。

2.认真落实报告表中提出的地表水环境保护措施。施工现场设沉淀池，设备车辆清洗废水经沉淀后，上清液回用施工场地洒水抑尘；生活污水应经环保型移动公厕收集，委托城管委用污罐车定期清掏，不外排；淤泥沥水与施工导流排水应经沉淀池沉淀后直接排入原河道。

3.认真落实报告表中提出的噪声污染防治措施，应合理安排工程实施时间，安排在昼间施工，避免对周边居民的干扰；应选取低噪声设备，通过基础减振、设置隔声屏障隔声等噪声污染防治措施确保施工噪声不会对周边敏感目标造成显著影响。

4. 施工期开挖淤泥应不在施工场地内进行晾干，与其他弃土一并按照天津市工程弃土管理规定进行处置，及时使用密闭车辆运输至渣土管理部门指定集中存放地点；建筑垃圾应统一运输至渣土管理部门指定地点；废金属结构件应由物资部门进行回收；施工人员生活垃圾应投入工地定点垃圾桶后委托城管委定期清运，杜绝二次污染。

5.落实报告表中提出的生态保护措施，尽快进行生态恢复，做好水土流失防治工作，竣工后临时占地应进行土地复垦和植被重建；应保护鸟类等野生动物，禁止捕猎。应做好施工生产生活区、临时道路临时占地恢复措施；做好施工期拦挡、排水、苫盖等水土保持措施，减轻施工过程对生态环境的不利影响。

6.加强环境风险管理工作，及时制定施工期环境风险应急预案，严格落实事故防范、减缓措施，杜绝环境污染事故的发生。

7.建立环境管理机构，配备专职环保人员，加强施工期环境监理和运营期环境管理，实现各项污染物稳定达标排放。

三、项目建设应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的三同时管理制度。项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入使用。

四、本项目应执行以下环境标准：

1.《环境空气质量标准》GB3095-2012（二级）；

2.《声环境质量标准》GB3096-2008（2类）；

3.《地表水环境质量标准》GB3838-2002；

4.《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB15618-2018；

5.《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996（表2无组织排放监控浓度限值）；

6.《恶臭污染物排放标准》DB12/059-2018；

7.《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011；

8.《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008（2类）；

9.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020。

                                            2025年12月16日




